## Buvn_koptame
Finanšu piedāvājums iepirkumā
"Mazcenu alejas iekškvartālu ceļu posma rekonstrukcija "
Objekta izmaksas (EUR)
Piedāvātā līguma summa EUR bez PVN |  | 0
Pasūtītāja rezerve 3% |  | 0
Piedāvātā līguma summa ar pasūtītāja rezervi EUR bez PVN |  | 0
PVN 21% |  | 0
Līguma summa ar pasūtītāja rezervi un PVN 21% |  | 0
Sastādīja
paraksts
Pārbaudīja
paraksts

## Iekškvartāli
Nr.p.k. | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN
CEĻU DAĻAS IZBŪVES IZMAKSAS
1 | SAGATAVOŠANAS DARBI
2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | apjoms | 1 |  | 0
3 | Ielas uzmērīšana un nospraušana | m | 221.42 |  | 0
4 | Asfaltbetona nofrēzēšana, h(vid) = 8cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m² | 464 |  | 0
5 | Esošā betona pandusa gala demontāža pie garāžām | gab. | 1 |  | 0
6 | Koku zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nevar dedzināt) | gab. | 4 |  | 0
7 | KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
8 | Kanalizācijas akas vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā tās augšējo daļu nomainot uz jaunu dzelzsbetona grodu un uzstādot jaunu peldošā tipa akas vāku, 40t vāks | gab. | 4 |  | 0
9 | Ūdensvada akas vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā tās augšējo daļu nomainot uz jaunu dzelzsbetona grodu un uzstādot jaunu peldošā tipa akas vāku, 40t vāks | gab. | 1 |  | 0
10 | Ūdensvada kapes vāka līmeņošana, nepieciešamības gadījumā tās augšējo daļu nomainot uz jaunu dzelzsbetona grodu un uzstādot jaunu peldošā tipa akas vāku, 40t vāks | gab. | 1 |  | 0
11 | Elektroapgādes kabeļu iečaulošana dalīta tipa čaulā, d=110mm | m | 201 |  | 0
12 | Rezerves caurules ieguldīšana, d=100mm | m | 56 |  | 0
13 | ZEMES DARBI
14 | Augu zemes noņemšana, h(vid)=15cm | m² | 190 |  | 0
15 | Zaļās zonas izbūve, izmantojot esošo grunti un pievestu augu zemi, h(min)=10cm, apsētu ar zālāju. Izsējas norma 1kg/50m2. | m² | 685 |  | 0
16 | BRAUKTUVES CEĻA SEGAS UN IETVES SEGAS IZBŪVE
17 | Ietves segas izbūve
18 | Gultnes izstrāde zem ietves, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 79 |  | 0
19 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2012" atļautiem materiāliem zem ietves, h=30cm (Kf < 1m/dnn) | m³ | 38 |  | 0
20 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III | m² | 93 |  | 0
21 | Minerālmateriālu izsijas (0/5), h(vid)=3-5cm | m² | 93 |  | 0
22 | Pelēka bruģa seguma "Prizma" izbūve 6cm biezumā | m² | 93 |  | 0
23 | Pandus bruģa seguma izbūve
24 | Gultnes izstrāde pandusam, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 14.4 |  | 0
25 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2012" atļautiem materiāliem zem ietves, h=30cm (Kf < 1m/dnn) | m³ | 7.8 |  | 0
26 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=20 cm, N III | m² | 20 |  | 0
27 | Minerālmateriālu izsijas (0/5), h(vid)=3-5cm | m² | 20 |  | 0
28 | Pelēka bruģa seguma "Prizma" izbūve 8cm biezumā | m² | 20 |  | 0
29 | Brauktuves ceļa segas izbūve (1. tips)
30 | Gultnes izstrāde zem stāvlaukuma seguma, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 773 |  | 0
31 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2012" atļautiem materiāliem zem stāvlaukuma seguma, h=30cm (Kf < 1m/dnn) | m³ | 403 |  | 0
32 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N III | m² | 1227 |  | 0
33 | Minerālmateriālu maisījums (0/32p), h=10 cm, N III | m² | 1173 |  | 0
34 | Karstais asfaltbetons AC 11 surf, SIII, h=6cm | m² | 965 |  | 0
35 | Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu (0/16), h=6cm | m² | 192 |  | 0
36 | Brauktuves ceļa segas izbūve (2. tips)
37 | Gultnes izstrāde zem stāvlaukuma seguma, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 746 |  | 0
38 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2012" atļautiem materiāliem zem stāvlaukuma seguma, h=30cm (Kf < 1m/dnn) | m³ | 345.5 |  | 0
39 | Minerālmateriālu maisījums (0/45), h=15 cm, N IV | m² | 775 |  | 0
40 | Minerālmateriālu maisījums (0/32p), h=10 cm, N III | m² | 775 |  | 0
41 | Karstais asfaltbetons AC 22 base, SIV, h=6cm | m² | 775 |  | 0
42 | Karstais asfaltbetons AC 11 surf, SIII, h=4cm | m² | 775 |  | 0
43 | Asfaltbetona atjaunošana (pie likvidētā stāvlaukuma, pieslēgumā Mazcenu alejai)
44 | Esošā asfaltbetona frēzēšana, h(vid)=8cm | m³ | 94 |  | 0
45 | Karstais asfaltbetons AC 22 base, SIV, h=6cm | m³ | 94 |  | 0
46 | Karstais asfaltbetons AC 11 surf, SIII, h=4cm | m² | 94 |  | 0
47 | Cementbetona bortakmeņu montāža
48 | Cementbetona bortakmeņu 100.30.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriālu maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 5 |  | 0
49 | Cementbetona bortakmeņu 100.30/22.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriālu maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 2 |  | 0
50 | Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriālu maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 276 |  | 0
51 | Cementbetona bortakmeņu 100.20.8. izbūve uz betona pamata (ieskaitot minerālmateriālu maisījuma pamatu, skatīt CD-3) | m | 96 |  | 0
52 | Laukakmens seguma izbūve
53 | Laukakmens (d=10-15cm) seguma izbūve uz smilts pamata | m² | 53 |  | 0
54 | APRĪKOJUMS
55 | Baltas apzīmējuma līnijas uzklāšana ar termoplastu | m² | 0.8 |  | 0
56 | Dzeltenas apzīmējuma līnijas uzklāšana ar termoplastu | m² | 1.15 |  | 0
57 | 206. ceļa zīmes izbūve ar balsta izbūvi (1. izmēru grupa, 1. atstarošanas klase) | gab. | 3 |  | 0
Vidēja sprieguma kabeļu līnijas
58 | Darbu izmaksas
59 | Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) | gab. | 5 |  | 0
60 | Tranšeja - bedre VS uzmavām | gab. | 2 |  | 0
61 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā | m | 48 |  | 0
62 | Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā | m | 49 |  | 0
63 | Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 36 |  | 0
64 | PEHD caurules d=110 līdz 160 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana | m | 20 |  | 0
65 | Kabeļa mehāniskā aizsardzība ar lentveida vai rievzobu profiliem | m | 97 |  | 0
66 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņa uzstādīšana | gab. | 2 |  | 0
67 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 41 |  | 0
68 | VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm2 montāža caurulē | m | 56 |  | 0
69 | VS 3 dzīslu kabeļa demontāža | m | 97 |  | 0
70 | VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm2 savienošanas uzmavas montāža | gab. | 2 |  | 0
71 | VS 3 dzīslu kabeļa savienošanas uzmavas demontāža | gab. | 1 |  | 0
72 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | km | 0.097 |  | 0
73 | EPL digitālā uzmērīšana | km | 0.097 |  | 0
74 | Transporta un gājēju kustības organizēšana | objekts | 1 |  | 0
75 | Rakšanas atļaujas saņemšana | objekts | 1 |  | 0
76 | Materiālu specifikācija vidēja sprieguma kabeļu līnijai.
77 | 20kV kabelis AHXAMK-W-3x240Al+35Cu | m | 100 |  | 0
78 | 20kV savienojuma uzmava CHMSW 24kV 95-240 | kompl | 2 |  | 0
79 | Aizsargcaurule PE d160 (450N) | m | 7 |  | 0
80 | Aizsargcaurule PE d160 (750N) | m | 29 |  | 0
81 | Aizsargcaurule PE d160 (1250N) | m | 20 |  | 0
82 | Aizsargprofils | m | 97 |  | 0
83 | Kabeļa trases uzrādītāja stabiņš | gab. | 2 |  | 0
Lietus ūdens kanalizācija
84 | Materiālu specifikācija
85 | EVOSAN PP dubultsienu caurule, SN8 klase, DN/OD200mm/DNID174,6mm ar baltu iekšējo virsmu atvieglotai inspekcijas veikšanai, atbilstoši LVS EN 13476-3 | m | 25 |  | 0
86 | Saliekamo elementu dzelzsbetona aka diametrā 1,5 m, H~3,0 m, komplektā ar akas pamatni, teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku. Akas grodi un pamatne perforēta - caurumi ∅ 60 mm ik pa 200 mm | kpl | 3 |  | 0
86 | Polipropilēna (PP) gūlija, gūlijas diametrs 400 mm, H~1,2 m + 0,5 m nosēddaļa, komplektā ar akas pamatni, teleskopisko ķeta akas galvu, ķetaresti, atbilstošiem atzariem u.c. | kpl | 2 |  | 0
87 | Smilts pabēruma grunts zem caurulēm un apbērumam | m3 | 50 |  | 0
87 | Oļi ∅10-20 mm | m3 | 14 |  | 0
88 | Filtrējošs stikla šķiedras materiāls | m2 | 240 |  | 0
88 | Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei Dn200 | gab | 2 |  | 0
89 | Darbu izmaksas
89 | EVOSAN PP dubultsienu caurules, SN8 klase, DN/OD200mm/DNID174,6mm ar baltu iekšējo virsmu atvieglotai inspekcijas veikšanai, atbilstoši LVS EN 13476-3 iebūve gruntī ~1,4 m dziļumā | m | 25 |  | 0
90 | Dzelzsbetona akas diametrā 1,5 m, H~3,0 m, komplektā ar akas pamatni, teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku. Akas grodi un pamatne perforēta - caurumi ∅ 60 mm ik pa 200 mm iebūve ~3,3 m dziļumā | kpl | 3 |  | 0
90 | Polipropilēna (PP) gūlija, gūlijas diametrs 400 mm, H~1,2 m + 0,5 m nosēddaļa, komplektā ar akas pamatni, teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta resti, atbilstošiem atzariem u.c. iebūve ~1,7 m dziļumā | kpl | 2 |  | 0
91 | Smilts pabēruma grunts zem caurulēm iestrāde un apbērumam | m3 | 50 |  | 0
91 | Oļu ∅10-20 mm iestrāde ap akas sienām un zem akas pamatnes ~30 cm biezumā | m3 | 14 |  | 0
92 | Filtrējoša stikla šķiedras materiāla aptīšana 5 kārtās ap akas grodiem | m2 | 240 |  | 0
92 | Aizsarguzmavas iebetonēšanai caurulei Dn200 iebūve akas 1,5 m diametrā sienā un caurules Dn200 pievienošana | gab | 2 |  | 0
93 | CCTV pārbaude | m | 25 |  | 0
93 | Cauruļvadu sistēmas skalošana | m | 25 |  | 0
94 | Seguma atjaunošana | m2 | 60 |  | 0
94 | Gruntsūdens pazemināšana | m | 30 |  | 0
95 | Izbūvēto cauruļvadu izpildshēmas uzmērīšana | ha | 0.1 |  | 0
95 | Citi neuzskaitītie darbi un materiāli | kpl. | 1 |  | 0
| Summa kopā EUR bez PVN |  |  |  | 0
Piezīmes:
1. | Visu beramo materiālu apjoms dots sablīvēta veida.
2. | Apmaļu izbūves izmaksās jāiekļauj visa to izbūvei nepieciešama konstrukcija atbilstoši tipveida izbūves shēmai.
3. | Apjomus skatīties tikai kopa ar CD-1, 2, 3, 4 rasējumu lapām.
4. | Būvuzņēmējam jāievērtē visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai CD-1 rasējuma lapā doto darbu izpildei.
5. | Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012".
6. | Par ekvivalentiem var uzskatīt tikai materiālus, kas gan pēc krāsas, gan formas, gan visiem pamatizmēriem (garums, platums, dziļums u.c.) atbilst nepieciešamajam.