## 1-1
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-1
Celtniecības darbi
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "AR" daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (€/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
1. Demontāžas darbi
1 | R5-14 | Telpu 1-35;1-36; 1-40, 1-41
|  | grīdlīstes noņemšana | m | 96.5
2 | R11-16 | Durvju atduras noņemšana | gab. | 4
k=0,5
3 | R5-2 | Telpu 1-35,1-36,1-40,1-41 linoleja
|  | seguma noņemšana | m2 | 125
4 | R5-14 | Telpas 1-39 grīdlīstes noņemšana | m | 12.9
5 | R5-2 | Grīdas flīžu seguma demontāža | m2 | 20.5
6 | 34-354 | Telpu 1-34-1-37;1-39;1-40; 1-41
| 34-316 | piekārto griestu demontāža | m2 | 52.28
k=0,5
7 | H6-69 | Starp telpām 1-40 un 1-41 ģipškartona
|  | sienu b=150mm demontāža | m2 | 7.8
8 | H6-69 | Starp telpām 1-34 un 1-35 ģipškartona
starpsienas b=150mm fragmenta
|  | demontāža | m2 | 6.8
9 | Aprēķins | Starp telpām 1-35 un 1-9; 1-25 grīdas
starp flīžu ieseguma grīdas
|  | konstrukciju un silto grīdu izgriešana | m | 7.55
10 | 46-41 | Deformācijas šuvju esošā pildījuma
|  | izkalšana | m2 | 2.2
11 | 13-263 | Deformācijas šuvju tīrīšana | " | 2.2
12 | R5-14 | Esošās grīdlīstes un ailu ietvaru
|  | demontāža | m | 7.35
13 | Aprēķins | Telpas 1-25 vertikālās šuves
|  | izgriešana | m | 7
14 | 46-41 | Vertikālās šuves esošā pildījuma
|  | izkalšana | m2 | 1.4
15 | 13-263 | Vertikālās šuves tīrīšana | " | 1.4
16 | R5-14 | Telpas 2-67 grīdlīstes noņemšana | m | 23.6
17 | R5-2 | Telpas 2-67 linolejs seguma
|  | noņemšana | m2 | 80
18 | 34-354 | Telpas 2-67 piekārto griestu
| 34-316 | demontāža | m2 | 37
k=0,5
19 | Aprēķins | Starp telpām 2-67 un 2-43 grīdas
starp linoleja grīdas konstrukcijām
un lamināta grīdas konstrukcijas
|  | izgriešana | m | 1.8
20 | 46-61 | Deformācijas šuves esošā
|  | pildījuma izkalšana | m2 | 1.8
21 | 13-263 | Deformācijas šuvju tīrīšana | " | 1.8
22 | Aprēķins | Starp telpām 2-67 un 2-43 un fasādes
|  | vertikālās šuves izgriešana | m | 28
23 | 46-41 | Vertikālās šuves esošā pildījuma
|  | izkalšana | m2 | 5.6
24 | 13-263 | Vertikālās šuves tīrīšana | " | 5.6
25 | R11-238 | Būvgružu savākšana, iznešana
| ENIR | un iekraušana konteinerā | t | 10
26 | Līg.cena | Maksa par konteinera īri | dienas | 3
| Tiešās izmaksas kopā |  | €
2. Vitrīnas un durvis
27 |  | Alumīnija vitrīnu montāža | m2 | 100.02
|  | alumīnija vitrīna V-2+V4 | gab. | 1
|  | alumīnija vitrīna V-3 | " | 1
|  | alumīnija vitrīna V-5+V-7+V-8 | " | 1
|  | alumīnija vitrīna V-6 | " | 1
|  | alumīnija vitrīna V-10 | " | 1
|  | alumīnija vitrīna V-11 | " | 1
|  | alumīnija fasādes veramā loga izbūve | " | 1
28 | H5-8 | Esošo durvju D-3/2 montāža
|  | jaunā vietā | m2 | 2.03
|  | makrofleks | gab. | 1
|  | apmales | m | 6
29 |  | Verama loga montāža, esošajā loga ailē (950x1950) | gab. | 1
30 | H5-9 | Esošo alumīnija konstrukciju stikloto vitrīnu demontāža | kompl. | 1
k=0,5
| Kopā: |  | €
|  | Pārējie materiāli un transports | % | 5
| Tiešās izmaksas kopā |  | €
3. Grīdas
31 | H6-52 | Telpas 1-5 grīdas pamatnes nelielu
|  | defektu gruntēšana | m2 | 1
|  | grunts Sika Cem 830 | kg | 0.2
32 | 46-71 | Nelielo defektu grīdas pamatnē
|  | aizdarīšana | m3 | 0.05
remonta java ar Sika Cem 830
|  | piedevām | " | 0.05
33 | 13-265 | Tīrīšana zem jaunās grīdas betona
|  | pamatnes | m2 | 120.9
34 | H7-19 | Grīdas pašizlīdzinošā kārta b=3mm | " | 120.9
|  | pašizlīdzinošā java | kg | 475.51
35 | H7-33 | Grīdu linoleja seguma ieklāšana | m2 | 102.9
dabīgais linolejs Marmoleum
|  | Vivace 3405 | " | 170
|  | līme | kg | 48.5
35 | H7-38 | Grīdas paklāja flīžu 500x500mm
|  | Forbo tessera N314 segums | m2 | 20.5
paklāja flīzes 500x500 Forbo tessera
|  | N314 | m2 | 22.6
|  | līme | kg | 7
36 | H7-34 | Koka grīdlīstes uzlikšana | m | 75
|  | lakota koka grīdlīste h=80mm | " | 75
|  | stiprinājumi | gab. | 60
Grīdas deformācijas šuves
37 | 7-705 | Plaisu aizpildīšana ar putupolistirolu
|  | b=20mm | m | 9.35
|  | putupolistirols b=20mm | m2 | 1.9
38 | 70-710 | Elastīgas lentas Mapefoam uzlikšana | m | 9.35
|  | elastīga lenta Mapefoam | " | 10.3
39 | 7-705 | Šuvju aizpildīšana ar Mapeflex PU40 | m | 9.35
40 | 7-35 | Alumīnija savienojošās līstes
|  | uzlikšana | m | 9.35
alumīnija savienojošā līste SY23
|  | Duri GLITSA | m | 10.3
|  | Bizon speciālā līme | kg | 0.1
| Kopā: |  | €
41 |  | Pārējie materiāli un transports | % | 5
| Tiešās izmaksas kopā |  | €
4. Iekšējā apdare
Sienas
42 | R13-46 | Apmesto sienu un ailsānu
|  | špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 33.4
|  | špaktele | kg | 28.4
|  | smilšpapīrs | m2 | 1.7
43 | " | Ģipškartona virsmu špaktelēšana
|  | un slīpēšana | m2 | 8.3
|  | špaktele | kg | 5.4
|  | smilšpapīrs | m2 | 0.4
44 | H6-52 | Sienu un starpsienu gruntēšana | " | 228.6
dispersijas gruntskrāsa Vivaplast
|  | primer | kg | 68.6
45 | H9-15 | Sienu un starpsienu krāsošana (2 r.) | m2 | 228.6
ūdens dispersijas akrila krāsa
|  | Tikkurela | kg | 103
46 |  | Karnīzes izveide virs alumīja stikla konstrukcijā ( karnīze tiek veidota no Ģipškartona starpsienu profila 100mm un apšutā ar ģipškartonu) | m2 | 20
Griesti
47 | 34-316 | Piekārto griestu ierīkošana no
| 34-354 | akustiskām plātnēm 600x600mm | m2 | 164.1
rūtiņu tipa minerālšķiedras akustiskās
|  | plātnes 600x600mm Athena | " | 172.3
|  | karkasa vērtība | " | 168.1
48 | 34-316 | Telpām 1-25, 1-36, 1-39, 1-40
49 | 34-354 | Piekārto griestu ierīkošana no
|  | vecā materiāla | m2 | 28.2
|  | jaunā materiāla vērtība (~15%) | " | 28.2
| Kopā: |  | €
|  | Pārējie materiāli un transports | % | 5
| Tiešās izmaksas kopā |  | €
5. Dažādi darbi
50 | 8-194 | Iekšējo sastatņu montāža
|  | un demontāža | 100m2 | 1.64
|  | sastatņu noma | m2 | 164
51 | H6-13 | Esošo celtniecības konstrukciju
| k=0,5 | aptīšana ar polietilēna plēvi
|  | (pretputekļu aizsardzība) | " | 260
|  | polietilēna plēve | " | 286
52 | Aprēķins | Polietilēna plēves noņemšana
|  | pēc darbu pabeigšanas | m | 260
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pārējie materiāli un transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
| Tiešās izmaksas kopā |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tāmes tiešās izmaksas kopā |  | €
| Sastādīja: _______________________ |  |  |  |  | sertifikāta Nr.

## 1-2
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-2
Apkure
[10 empty] | Tāmes izmaksas: ________ |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "AVK" daļas specifikācijām
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme €/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Demontāžas darbi
1 | H10-27 | Konvektoru PK 24-210-1000
| k=0,5 | demontāža | k-ts | 1
2 | H10-43 | Radiatoru demontāža | gab. | 2
Montāžas darbi
3 | H10-27 | Radiatoru un konvektoru montāža | gab. | 3
firmas Kermi tērauda radiators
|  | 22-500x1000 (V) | " | 1
firmas "Jaga" Jaga Knockonwood
konvektors, k-tā ar termoregulatoru
|  | Oventrop | " | 1
|  | esošais konvektors PK 24-210-1000 | " | 1
4 | H10-38 | Oventrop termoventīlis d.15 | gab. | 1
5 | " | Radiatora pieslēguma H-grupa | gab. | 1
6 | 12-70-1 | Vara caurule d.15x3 | m | 15
|  | veidgabali un stiprinājumi | k-ts | 1
7 | 26-7 | Cauruļu izolācija | m3 | 0.02
k=2
|  | Hateflex izolācija d.15x13 | m | 15
8 | 19-219 | Sistēmas pārbaude | 100m | 0.15
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________________ ____________
sertifikāta Nr.

## 1-3
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-3
Ventilācija
[10 empty] | Tāmes izmaksas: |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "AVK" daļas specifikācijām
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme €/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Demontāžas darbi
1 | R22-27 | Difuzoru demontāža | gab. | 6
2 | R22-1 | Gaisa vadu d.līdz 200 demontāža | m2 | 13.8
3 | Aprēķins | Piekārto griestu demontāža | m2 | 5
Montāžas darbi
4 | 20-392 | Pieplūdes un nosūces difuzoru
|  | montāža | gab. | 10
firmas Komfovent pieplūdes
|  | difuzors DVSP 100 | " | 2
|  | tas pats DVSP 125 | " | 2
|  | tas pats DVSP 160 | " | 1
tas pats nosūces difuzors
|  | DVS 100 | " | 2
|  | tas pats DVSP 125 | gab. | 2
|  | tas pats DVSP 160 | " | 1
5 | 20-109 | Gaisa vadu d.līdz 200 montāža | m2 | 22.83
gaisa vads no cinkotā skārda d.100
|  | b=0,5 | m | 30
|  | tas pats d.125 | " | 15
|  | tas pats d.160 | " | 15
|  | gaisa vadu stiprinājumi | k-ts | 1
6 | Aprēķins | Piekārto griestu atjaunošana no
|  | veciem materiāliem | m2 | 5
|  | jaunie materiāli (20%) | k-ts | 1
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________________ _____
sertifikāta Nr.

## 1-4
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.-___
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-4
Spēka tīkli
[10 empty] | Tāmes izmaksas: ________ |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "EL" daļas specifikāciju
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme €/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Demontāžas darbi
1 | H11-65 | grupas atslēgšana, kontaktu un |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| k=0,5 | pievienojumu demontāža | k-ts | 10
2 | Aprēķins | Esošo gaismekļu demontāža,
|  | iepakošana, nogādāšana noliktavā | " | 32
3 | " | Esošās grīdas kārbas atslēgšana
|  | un demontāža | k-ts | 1
4 | " | Esošo instalācijas kabeļu pārcel-
|  | šana un mehānismu aizsardzība | m2 | 50
Montāžas darbi
5 | 8-297-1 | PVH kanāls Tehalit CL, Hager,
pelēks, ar pagriezienu un gala
|  | elementiem | m | 34
6 | 8-414-4 | Kārba 2 kontaktiem, Tehalit SL,
| H11-51 | Steckdose, Schuko ar kontaktiem
|  | 230V, 16A | k-ts | 22
7 | " | Kārba 1 kontaktam, Tehalit SL,
Steckdose, Schuko ar kontaktu
|  | 230V, 16A | " | 11
8 | " | Kārba vājstrāvas kontaktiem,
|  | Tehalit SL, Steckdose, Schuko | " | 11
9 | 8-620-1 | Gaismeklis l.l. 2x40W, Indirect Eco,
|  | OMS Lighting | gab. | 26
10 | " | tas pats l.l.2x40W, akumul.1h | " | 4
11 | 8-604-4 | Evakuācijas zīme "Izeja" LED 2W
|  | akum.1h, piekārta | " | 1
12 | 8-620-1 | Esošo gaismekļu uzstādīšana
|  | nomainītos piekārtos griestos | " | 6
13 | 11-628-3 | Kustības detektors 360gr., L=8m,
|  | 10A, 2 blokkontakti | " | 1
14 | H11-51 | grupu slēdzis ar kārbu 10A, 230V | gab. | 2
15 | " | Pārslēdzis ar kārbu 10A, 230V | " | 1
16 | Aprēķins | Pārslēdzis uzstādīšanai durvju
|  | statnes kārbā 10A, 230V | " | 1
17 | " | 1h akumulatora baterija un relejs
esošam gaismeklim ar k.l.l.spuldzēm
|  | 2.stāvā | " | 1
18 | 8-417-1 | PVH cauruļu montāža | m | 40
19 | 8-407-8 | PVH cauruļu iebūve grīdā | " | 3
|  | PVH caurule d.25 | " | 30
|  | tas pats d.32 | " | 13
20 | 8-281-1 | Montāžas trose 4mm | m | 50
21 | 8-409-2 | kabeļu ievilkšana kanālā un
|  | caurulē | m | 77
22 | 8-400-1 | Kabeļu montāža | m | 363
|  | kabelis MMJ-3x2,5 | " | 120
|  | tas pats MMJ-5x1,5 | " | 20
|  | tas pats MMJ-4x1,5 | " | 50
|  | tas pats MMJ-3x1,5 | " | 250
23 | Aprēķins | grīdas seguma atjaunošana | m | 3
24 | " | Sienas kosmētiskais remonts pēc
|  | kabeļu ievilkšanas | m2 | 5
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________________ _________
sertifikāta Nr.

## 1-5
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.____
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-5
Sakaru sistēmas tīkli
[10 empty] | Tāmes izmaksas: _______________ |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "ESS" daļas specifikāciju
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme €/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Demontāžas darbi
1 | H11-51 | Esošo rozešu demontāža | gab. | 10
k=0,5
2 | 8-409-2 | Esošo kabeļu demontāža | m | 40
k=0,5
Montāžas darbi
3 | Aprēķins | Komutācijas iekārta 12xRJ45, 5e kat.
TP-Link 16-Port GB Easy Smart
|  | Switch TL-5G1016DE | gab. | 1
4 | 8-417-1 | Caurule Evoel FM d.20 | m | 10
5 | 8-409-2 | Kabeļu ievilkšana caurulē | " | 10
6 | 8-408-1 | Kabeļu montāža | " | 80
|  | kabelis 4x2x0,5, kat.5e, UTP | " | 90
7 | H11-51 | Rozete 2xRJ45, z.a. | gab. | 18
8 | " | Pieslēguma ligzda RJ-45, kat.5e | gab. | 36
9 | " | Spraudnis RJ-45, kat.5e | " | 22
10 | 8-480-1 | Savienojuma kabelis RF 45-RJ45,
|  | kat.5e; L=0,5m (pieslēgums) | " | 1
11 | Aprēķins | Montāžas aksesuāri caurulēm | k-ts | 1
12 | " | Kabeļu savilces, baltās IMT38068 | paka | 2
13 | " | data kabeļu mērījumi | k-ts | 1
14 | " | Izpildokumentācija | " | 1
15 | " | Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu
pārsegumos un ugunsdrošajās
sienās pēc DATA montāžas darbu
|  | pabeigšanas | k-ts | 1
16 | " | Hermetizējošs blīvējums sienās pēc
|  | DATA montāžas darbu pabeigšanas | " | 1
17 | " | Sistēmas konfigurēšanas un
|  | palaišanas darbi | " | 1
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________________ __________
sertifikāta Nr.

## 1-6
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.______
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-6
Gaisa kondicionēšana
[10 empty] | Tāmes izmaksas: ____________ |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "AVK" daļas rasējumiem
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme €/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
Demontāžas darbi
1 | 20-792 | Kondicioniera demontāža | gab. | 2
k=0,5
2 | Aprēķins | Piekārto griestu demontāža | m2 | 5
Montāžas darbi
3 | 20-792 | Esošā kondicioniera montāža
|  | jaunā vietā | gab. | 2
4 | 12-70-1 | Vara cauruļu montāža | m | 20
|  | vara caurule 1/4", izolēta | " | 10
|  | tas pats 5/8", izolēta | " | 10
|  | veidgabali un stiprinājumi | k-ts | 1
5 | Aprēķins | Piekārto griestu atjaunošana no
|  | veciem materiāliem | m2 | 5
|  | jaunie materiāli (20%) | k-ts | 1
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________________ _______
sertifikāta Nr. __________

## 1-7
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr._____
LOKĀLĀ TĀME Nr.1-7
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija
[10 empty] | Tāmes izmaksas:________ |  |  |  | 0
Tāmes sastādīta 2017.gada tirgus cenās, pamatojoties uz "UAS" daļas specifikāciju
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. p.k. | Kods | Darbu nosaukums | Mēra vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme €/h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Kopā € | darbietil-pība (c./h) | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi un instrumenti (€) | Summa €
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
1 | 11-975 | Dūmu optiskais detektors System
|  | Sensor ECO1003A | gab. | 2
2 | 8-574-56 | Detektora montāžas bāze System
|  | Sensor ECO1000B | gab. | 2
3 | 8-417-1 | Caurule Evoel FM d.20 | m | 2
|  | montāžas aksesuāri caurulēm | k-ts | 1
4 | Aprēķins | Kabeļu ievilkšana caurulē | m | 2
5 | 8-400-1 | Kabeļu montāža | " | 8
|  | kabelis Ramcro 1x2x0,8 | " | 10
6 | Aprēķins | Ugunsdrošs blīvējums | k-ts | 1
7 | " | Hermetizējošs blīvējums | " | 1
8 | " | Sistēmas konfigurēšanas un
|  | palaišanas darbi | " | 1
9 | Aprēķins | Esošā detektora pārcelšana | gab. | 1
10 | " | Esošā kabeļa pārcelšana | m | 6
| Kopā: |  | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu transports | % | 5 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā | € | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: _______________________ ________
sertifikāta Nr.

## kops.apr.
KOPSAVILKUMA APRĒĶINS
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.___-
[5 empty] | Par kopējo summu: ____________ |  | 0
[5 empty] | Kopējā darbietilpība, c/h: _______ |  | 0
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. | Kods, | Darba veids un | Tāmes |  | tai skaitā |  | Darba
p.k. | tāmes | konstruktīvā elementa | izmaksas | darba alga | materiāli | mehānismi | ietilpība
| Nr. | nosaukums | (€) | (€) | (€) | (€) | (c/h)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | 1-1 | I. Celtniecības darbi
| 1 | Demontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Sienas un starpsienas
| 3 | Vitrīnas un durvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Grīdas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Iekšējā apdare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Dažādi darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā I: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II. Specializētie darbi
2 | 1-2 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-3 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-4 | Spēka tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-5 | Sakaru sistēmas tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-6 | Gaisa kondicionēšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-7 | Automātiskā ugunsdzēsības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | signalizācija | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā II: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā I+II: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi (10%) | 0
|  | t.sk.darba aizsardzība (3%) | 0
|  | Peļņa (5%) | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis | 0
23.59
|  | Pavisam kopā | 0
|  | Sastādīja:_________________ | ________
sertfikāta Nr.______

## būvn.kopt.
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.___________
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. |  | Objekta
p.k. | Objekta nosaukums | izmaksas
(€)
A | B | C
1 | Kopsavilkuma aprēķins
| Kopā | 0
| PVN (21%) | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas | 0
Sastādīja: _______________________ _______
sertifikāta Nr. _____________

## pas.kopt.
PASŪTĪTĀJA BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta nosaukums: Mārupes novada domes ēkas telpu vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2017.gadā
Nr. |  | Objekta
p.k. | Objekta nosaukums | izmaksas
(€)
A | B | C
1 | Kopsavilkuma aprēķins
| Kopā | 0
| Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (5%) | 0
| Kopā | 0
| PVN (21%) | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas | 0
Sastādīja: _______________________ ____________
sertifikāta Nr. ___________