## TS_vent
Ventilācijas sistēmu apkopes darbi
Nr. p.k. | Iekārtu un materiālu nosaukums, tehniskais raksturojums | Mērv. | Daudz. | vienas vienības izmaksas EUR bez PVN | Izmaksas kopā 1 gadam, EUR bez PVN
Mazcenu aleja 4a , Jaunmārupes pamatskola (vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Filtri 550*590*500/6 kabatu | gab. | 1
2 | Filtri 590*590*500/6 kabatu | gab. | 10
3 | Filtri 590*290*500/6 kabatu | gab. | 10
4 | Filtri 290*290*500/3 kabatu | gab. | 2
5 | Filtri 900*478*500/9 kabatu | gab. | 2
6 | Filtri 590*590*300/5 kabatu | gab. | 4
7 | Filtrs 620*355*50 paneļu | gab. | 1
8 | Filtrs 620*550*500/6 kabatu | gab. | 1
9 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Mazcenu aleja 3, Jaunmārupes pamatskola ( vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Vēdinašanas iekārta Systemair DV Compact 50 (PN1)
2 | Kabatu filtri 287*592*520 | gab. | 3
3 | Kabatu filtri 490*592*520 | gab. | 3
4 | Vēdinašanas iekārta FlaktWoods CQ-018 (PN2)
5 | Kabatu filtri 592*592 | gab. | 4
6 | Vēdinašanas iekārta Systemair DV Compact 30 (PN3)
7 | Kabatu filtri 287*592*640 | gab. | 1
8 | Kabatu filtri 490*592*640 | gab. | 1
9 | Kabatu filtri 592*592*640 | gab. | 1
10 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Kantora iela 97, Mārupes vidusskola (vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Filtri 590*590*500/6 kabatu | gab. | 4
2 | Filtri 428*287*500/4 kabatu | gab. | 7
3 | Filtri 490*490*500/5 kabatu | gab. | 7
4 | Filtri 490*690*200/5 kabatu | gab. | 1
5 | Filtri 590*350*400/6 kabatu | gab. | 1
6 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Kantora iela 97, Mārupes sporta centrs ( vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Kabatu filtri 287*592*600/3 F7 | gab. | 4
2 | Kabatu filtri 592*592*600/6 F7 | gab. | 1
3 | Kabatu filtri 792*392*370/8 F7 | gab. | 2
4 | Kabatu filtri 492*492*600/5 F7 | gab. | 4
5 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Pērses iela 16A, PII "Lienīte" (vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Vēdinašanas iekārta HR600flat
2 | Kabatu filtri 390*255*50 | gab. | 2
3 | Vēdinašanas iekārta Recair Modular 2B
4 | Kabatu filtri 592*442 | gab. | 4
5 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Mazcenu aleja 33/3, Sabiedriskā ēka ( vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Filtri 590*590 kabatu | gab. | 4
2 | Chillera apkope, mazgāšana, freona noplūžu pārbaude, kompresoru eļļas līmeņa pārbaude, eļļas cieto daļiņu filtra tīrīšana | gab. | 1
3 | Fankoilu griestu kasešu tīrīšana, trg vārstu pārbaude, kondensāta sistēmas pārbaude un tīrīšana
| FCW 21 | gab. | 4
| FCW 31 | gab. | 2
| FCW 41 | gab. | 13
| FHX 32 | gab. | 2
| FHX 42 | gab. | 4
| FHX 82 | gab. | 8
| FCL 82 | gab. | 9
4 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Viskalnu iela 7, Mārupes sporta centrs un pamatskola ( vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Filtri 590*590 kabatu | gab. | 9
2 | Filtri 590*290 kabatu | gab. | 8
3 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Viskalnu iela 7, Jaunā pamatskolas daļa ( vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Vēdinašanas iekārta DUPLEX 1000 Multi
2 | Kabatu filtri 340*300*48 M5 | gab. | 10
3 | Kabatu filtri 340*300*48 G4 | gab. | 10
1 | Vēdinašanas iekārta DUPLEX 500 Multi
2 | Kabatu filtri 285*300*48 M5 | gab. | 1
3 | Kabatu filtri 285*300*48 G4 | gab. | 1
1 | Vēdinašanas iekārta DUPLEX 370 EC4.D
2 | Tekstila 1*500*255 G4 | gab. | 2
3 | Tekstila 1*500*255 G4 | gab. | 2
1 | Vēdinašanas iekārta DUPLEX 570 EC4.D
2 | Tekstila 1*490*335 G4 | gab. | 1
3 | Tekstila 1*490*335 G4 | gab. | 1
1 | Vēdinašanas iekārta DUPLEX 2400 Basic-N
2 | Kabatu filtri 600*380*96 M5 | gab. | 1
3 | Kabatu filtri 600*380*96 G4 | gab. | 1
1 | Vēdinašanas iekārta DUPLEX 25400 Basic-N
2 | Kabatu filtri 750*295*96 M5 | gab. | 1
3 | Kabatu filtri 750*295*96 G4 | gab. | 1
1 | Piekarināmo griestu demontāža/montāža | vieta | 15
1 | Gaisa kondicionieri YORK | gab. | 4
2 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
Skultes iela 25, Skultes sākumskola (vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Vēdinašanas iekārta Systemair SAVE VTR300/ BL | gab. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Skultes iela 31, Skultes Dienas centrs (vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Vēdinašanas iekārta Systemair Topvex FR06 HWH** | gab. | 1
3 | Vēdinašanas iekārta Systemair TA 1100 EL** | gab. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Daugavas iela 29, Domes ēka ( vēdināšanas iekārtu apkope jāveic augustā)
1 | Filtri 890*490 *500/9 kabatu | gab. | 2
2 | Filtrs 490*590*500/5 kabatu | gab. | 1
3 | Filtrs 592*287*300/6 kabatu | gab. | 1
4 | Gaisa kondicionieris McQuay Splitsistēmas tipa * | gab. | 1
5 | Gaisa kondicionieris McQuay Kasetes tipa * | gab. | 8
6 | Gaisa kondicionieris YORK Kanāla tipa* | gab. | 1
7 | Gaisa kondicionieris YORK Kasetes tipa* | gab. | 1
8 | Gaisa kondicionieris YORK Multisplit sistēma * | gab. | 8
9 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
| Kopā bez PVN |  |  |  | 0
Rožu iela 35, PII "Mārzemīte" ***
1 | Vēdinašanas iekārta Systemair Topvex FR12 HWR-R-CAV | gab. | 1
2 | Vēdinašanas iekārta Systemair Topvex FR06 HWR-R | gab. | 1
3 | Vēdinašanas iekārta Systemair Dantvent DV25
4 | Filtrs 592*592*535 F7 | gab. | 2
5 | Filtrs 592*592*535 M5 | gab. | 2
6 | Vēdinašanas iekārta Systemair Dantvent DV20
7 | Filtrs 490*490*535 F7 | gab. | 1
8 | Filtrs 592*490*535 M5 | gab. | 1
9 | Vēdinašanas iekārta Systemair Dantvent DV20
10 | Filtrs 490*490*535 F7 | gab. | 1
11 | Filtrs 592*490*535 M5 | gab. | 1
12 | Vēdinašanas iekārta HR600flat
13 | Kabatu filtri 390*255*50 | gab. | 2
14 | Ventilācijas iekārtu un sajaukšanas mezgla apkope (saskaņā ar TA reglamentu) | kompl. | 1
1 | Ventilācijas iekārtu (gaisa kondicionieru) remonts | h | 1
2 | Avārijas izsaukums | h | 1
|  | Piedāvātā līguma cena EUR bez PVN 1 gadam |  |  | 0
Pilnu apkopju skaits gada griezumā visos objektos 1 reize
TA1, TA2, TA3 apkope veicama 1 x gadā
TA1 apkope veicama 1 x ceturknsī
*Apkopes darbi jāuzsāk no 2017. gada jūnija.
** Apkopes darbi jāuzsāk no 2017. gada janvāra.
*** Ēka tiks nodota ekspluatācijā 2017.gada augustā