## I_daļa
Tehniskais finanšu piedāvājums atklāta konkursa "Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā", identifikācijas Nr. MND 2014/20, I daļai
Projektētājs | SIA "BELLS"
Pilsēta | Mārupe, Mārupes novads
Nosaukums | Lielās ielas daļas (no Kantora ielas līdz Daibes ielai) izbūve ar gājēju ietvi un ielas apgaismojumu, Mārupē
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējās izmaksas EUR bez PVN
1 | Ceļu daļa | N/A
2 | Sagatavošanas darbi | N/A
3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana | apj. | 1 |  | 0
4 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | apj. | 1 |  | 0
5 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | apj. | 1 |  | 0
6 | Trases uzmērīšana un nospraušana | m | 684 |  | 0
7 | Brauktuves, nobrauktuvju un stāvvietu asfaltbetona seguma demontāža, h (vid) = 5 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m² | 666 |  | 0
8 | Brauktuves šķembu seguma demontāža, h(vid) = 7 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 5179 |  | 0
9 | Nobrauktuvju betona bruģa seguma demontāža, h(vid) = 8 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 55 |  | 0
10 | Šķembu ietves seguma demontāža, h(vid) = 10 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 38 |  | 0
11 | Asfaltbetona ietves seguma demontāža, h(vid) = 4 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 387 |  | 0
12 | Betona ietves seguma demontāža, h(vid) = 8 cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 2 |  | 0
13 | Betona apmaļu demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni | m | 119 |  | 0
14 | Esošā žoga demontāža ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m | 46 |  | 0
15 | Ceļa zīmju demontāža ar balstu, nododot pasūtītājam, ja nepieciešams | gab. | 5 |  | 0
16 | Krūmu zāģēšana un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni (ja nevar dedzināt) | m² | 18 |  | 0
17 | Koku ciršana ar celmu laušanu un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni | gab. | 33 |  | 0
18 | Esošā dzīvžoga ciršana un aizvešana uz būvuzņēmēja krautni, ja nevar sadedzināt | m² | 136 |  | 0
19 | Esošās caurtekas, d=1000 mm, demontāža | m | 36 |  | 0
20 | Esošās caurtekas, d=200 mm, demontāža | m | 3 |  | 0
21 | Komunikāciju pārbūve | N/A
22 | Sadzīves kanalizācijas aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu | gab. | 27 |  | 0
23 | Ūdensvada aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu | gab. | 6 |  | 0
24 | Ūdensvada hidranta līmeņošana | gab. | 3 |  | 0
25 | Ūdensvada ventiļu inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi | gab. | 18 |  | 0
26 | SIA "Lattelecom" aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu | gab. | 9 |  | 0
27 | SIA "Lattelecom" kanalizācijas metāla elementa aizsardzība | m | 3 |  | 0
28 | Gāzesvada kapju nomaiņa, izbūvējot "peldošus" kapju vākus | gab. | 5 |  | 0
29 | Sakaru kanalizācijas aku inspekcija un vāku līmeņošana, pēc nepieciešamības veicot "peldoša" tipa aku vāku izbūvi, aku grodu remontu un pārsedžu maiņu | gab. | 1 |  | 0
30 | Zemes darbi | N/A
31 | Uzbēruma izveide zem zaļās zonas, izmantojot gultnes izstrādē iegūto grunti | m³ | 36 |  | 0
32 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 6811 |  | 0
33 | Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) | m² | 368 |  | 0
34 | Grāvja rakšana, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m³ | 345 |  | 0
35 | Ovāltekenes rakšana, izrakto grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni | m² | 292 |  | 0
36 | Brauktuves ceļa segas un ietves segas izbūve | N/A
37 | Ietves segas izbūve | N/A
38 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 2m/dnn) | m³ | 308 |  | 0
39 | Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p, NIII, LA<35, pamata izbūve 10 cm biezumā | m² | 968 |  | 0
40 | Izlīdzinošā dolomīta izsiju (fr. 4/8 mm) slāņa izbūve 3..5cm biezumā | m² | 905 |  | 0
41 | Pelēka betona bruģa "Prizma 6" seguma izbūve 6cm biezumā | m² | 905 |  | 0
42 | Ietves segas izbūve salaiduma posmos | N/A
43 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 2m/dnn) | m³ | 9 |  | 0
44 | Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/32p, NIII, LA<35, pamata izbūve 15cm biezumā | m² | 29 |  | 0
45 | Karstā asfalta AC 8 surf, SIII, seguma izbūve 4cm biezumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu) | m² | 27 |  | 0
46 | Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve | N/A
47 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30cm (Kf > 2m/dnn) | m³ | 1890 |  | 0
48 | Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/63 ps, NIII, LA<30, pamata slāņa izbūve 20 cm biezumā | m² | 5889 |  | 0
49 | Dolomīta minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, LA<30, pamata slāņa izbūve 15 cm biezumā | m² | 5663 |  | 0
50 | Karstā asfalta AC 22 base, SIII, seguma apakškārtas izbūve 6cm biezumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu) | m² | 5498 |  | 0
51 | Karstā asfalta AC 11 surf, SIII, seguma virskārtas izbūve 4cm biezumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu) | m² | 5450 |  | 0
52 | Pamatbrauktuves ceļa segas izbūve salaiduma posmos | N/A
53 | Karstā asfalta virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4cm | m² | 44 |  | 0
54 | Ģeorežģa Glasstex P100 vai ekvivalenta ieklāšana | m² | 89 |  | 0
55 | Karstā asfalta AC 11 surf, SIII, seguma virskārtas izbūve 4cm biezumā (ieskaitot virsmas sagatavošanu un gruntēšanu) | m² | 44 |  | 0
56 | Nomaļu uzpildīšana | N/A
57 | Nomaļu uzpildīšana ar dolomīta minerālmateriālu maisījumu 0/32s, NIII, LA<30, h=10 cm | m² | 1416 |  | 0
58 | Cementbetona apmaļu izbūve | N/A
59 | Cementbetona apmaļu 100.30.15. izbūve | m | 13 |  | 0
60 | Cementbetona apmaļu 100.20.8. izbūve | m | 1335 |  | 0
61 | Cementbetona apmaļu 100.22.15. izbūve | m | 33 |  | 0
62 | Labo cementbetona apmaļu 100.30 / 22.15. izbūve | m | 3 |  | 0
63 | Kreiso cementbetona apmaļu 100.30 / 22.15. izbūve | m | 3 |  | 0
64 | Betona ovāltekņu 100.32.11. izbūve | m | 20 |  | 0
65 | Caurtekas | N/A
66 | Polipropilēna caurteku izbūve, klase T-8 | N/A
67 | d=0,30 m | m | 8 |  | 0
68 | d=1,00 m | m | 36 |  | 0
69 | Ceļa aprīkojums un labiekārtojums | N/A
70 | Ceļa zīmju uzstādīšana | N/A
71 | 201 | gab. | 6 |  | 0
72 | 202 | gab. | 1 |  | 0
73 | 206 | gab. | 5 |  | 0
74 | 207 | gab. | 1 |  | 0
75 | 306 | gab. | 1 |  | 0
76 | 840 | gab. | 4 |  | 0
77 | 914 | gab. | 5 |  | 0
78 | 915 | gab. | 5 |  | 0
79 | Brauktuves karstā termoplasta horizontālo apzīmējumu uzklāšana | N/A
80 | 920, līnijas platums - 0,10 m | m² | 13.4 |  | 0
81 | 922, līnijas platums - 0,10 m | m² | 14.1 |  | 0
82 | 929, līnijas platums - 0,40 m | m² | 2.9 |  | 0
83 | 930, līnijas platums - 0,40 m | m² | 2.4 |  | 0
84 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana | gab. | 14 |  | 0
85 | Elektroapgāde, apgaismojums | N/A
86 | Apgaismojuma sistēmas izbūve | N/A
87 | Trases nospraušana | t m | 640 |  | 0
88 | Tranšejas rakšana, sagatavošana kabeļa guldīšanai, aizbēršana | t m | 640 |  | 0
89 | Caurules d-50 guldīšana gatavā tranšejā | t m | 640 |  | 0
90 | Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d=50 | t m | 640 |  | 0
91 | Kabeļa ievilkšana aizsargcaurulē | t m | 640 |  | 0
92 | Kabelis AXMK-4x35 | t m | 715 |  | 0
93 | Brīdinājuma lentas uzklāšana | t m | 640 |  | 0
94 | Brīdinājuma lenta | t m | 640 |  | 0
95 | Kabeļa pievienošana esošajai apgaismojuma līnijai | apj. | 1 |  | 0
96 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 46 |  | 0
97 | Kabeļa gala apdare EPKT 0015 | gab. | 46 |  | 0
98 | Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam | gab. | 23 |  | 0
99 | Apgaismojuma balstu pamatnes montāža | gab. | 23 |  | 0
100 | Stabu pamatne P-1 | gab. | 23 |  | 0
101 | Apgaismojuma balstu uzstādīšana | gab. | 23 |  | 0
102 | Cinkots apgaismojuma balsts, standarta tipa, Ø60, Ø125, h=6m | gab. | 23 |  | 0
103 | L veida konsoles montāža | gab. | 23 |  | 0
104 | L-VEIDA konsole 2/1/15 | gab. | 23 |  | 0
105 | Gaismekļa ar spuldzi montāža apgaismojuma balstā | gab. | 23 |  | 0
106 | Gaismeklis ar spuldzi SGP340 SON-T 150W KII PC SP 42/60 | gab. | 23 |  | 0
107 | Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā | t m | 184 |  | 0
108 | Kabelis NYY-J 3x1.5 | t m | 184 |  | 0
109 | Automātslēdža montāža balstā | gab. | 23 |  | 0
110 | Automātslēdži 1C6A | gab. | 23 |  | 0
111 | Savienojuma klemme un tās montāža | gab. | 23 |  | 0
112 | Apkārtnes sakopšana | kompl. | 1 |  | 0
113 | Būvgružu savākšana | kompl. | 1 |  | 0
114 | Montāžas papilddarbi un papildmateriāli | kompl. | 1 |  | 0
115 | Nodošanas dokumentācija | kompl. | 1 |  | 0
116 | Segumu atjaunošana | N/A
117 | Salizturīgā slāņa atjaunošana no drenējošas smilts vai citiem atļautiem materiāliem (Kf > 1m/dnn) un sablīvēšana | m³ | 388 |  | 0
118 | Zaļās zonas atjaunošana, izmantojot augu zemi, h=10cm, apsētu ar zāli (ieskaitot darba zonas sakārtošanu) | m³ | 525 |  | 0
119 | Elektropārvades kabeļu līnijas pārcelšana | N/A
120 | Sagatavošanās darbi un demontāža | N/A
121 | Rakšanas atļaujas saņemšana | kompl. | 1 |  | 0
122 | EPL vai sarkanās līnijas nospraušana | m | 120 |  | 0
123 | EPL digitālā uzmērīšana | t m | 120 |  | 0
124 | ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža | gab. | 1 |  | 0
125 | ZS enkurbalsta (3-kāju) montāža | gab. | 1 |  | 0
126 | ZS atsaites demontāža | gab. | 1 |  | 0
127 | ZS drošinātājslēdža (sekcija) demontāža | gab. | 1 |  | 0
128 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) demontāža no GL balsta | t m | 20 |  | 0
129 | Montāža | N/A
130 | ZS enkurbalsta (3-kāju) montāža | gab. | 1 |  | 0
131 | Elektrolīniju koka stabs, 4.klase, dmin=200 mm, L= 10000 mm | gab. | 2 |  | 0
132 | ZS starpbalsta (I-balsta) montāža | gab. | 1 |  | 0
133 | Elektrolīniju koka stabs, 3.klase, dmin=180 mm, L= 10000 mm | gab. | 2 |  | 0
134 | Balsta cepurītes montāža | gab. | 2 |  | 0
135 | Balsta cepure D-240, "JAUDA" vai ekvivalents | gab. | 2 |  | 0
136 | ZS atsaites montāža | gab. | 2 |  | 0
137 | Balsta atsaite | kompl. | 2 |  | 0
138 | Zemēšanas vada montāža pa balstu | gab. | 1 |  | 0
139 | Balsta zemējums | kompl. | 1 |  | 0
140 | ZS drošinātājslēdža (sekcija) montāža | gab. | 1 |  | 0
141 | ZS kabeļa (visu šķērsgriezumu) montāža pa koka balstu | kabelis | 2 |  | 0
142 | Piekarkabelis AMKA-3x16+25 | t m | 2 |  | 0
143 | Piekarkabelis AMKA-3x70+96 | t m | 2 |  | 0
144 | Āķis AK-5, "JAUDA" vai ekvivalents | gab. | 4 |  | 0
145 | Enkurspaile SO 141 | gab. | 4 |  | 0
146 | Nozarspaile SL 4.21 | gab. | 12 |  | 0
147 | Aizsargapvalks SP-15 | gab. | 8 |  | 0
148 | Vadu kūļa savilce, "HAUPA" vai ekvivalents | gab. | 8 |  | 0
149 | Kabeļa distantskava SO 70, "ENSTO" vai ekvialents | kompl. | 16 |  | 0
150 | Kabeļa aizsardzība pie balsta L-2,3m | gab. | 2 |  | 0
151 | Atgāžņa stiprināšanas mezgls AM-2 | gab. | 2 |  | 0
152 | Esošā 20kV kabeļa pārcelšana | m | 115 |  | 0
153 | Nodošanas dokumentācija | kompl. | 1 |  | 0
154 | Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t | kompl. | 1 |  | 0
155 | Izgāztuves pakalpojumu saņemšana | kompl. | 1 |  | 0
156 | Papilddarbi | kompl. | 1 |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR bez PVN |  |  | 0
|  | Pasūtītāja finanšu rezerve 3% |  |  | 0
|  | PVN (21%): |  |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR ar pasūtītāja rezervi un PVN |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## II_daļa
Tehniskais finanšu piedāvājums atklāta konkursa "Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā", identifikācijas Nr. MND 2014/20, II daļai
Projektētājs | PS "Tiltprojekts un SKA projekts"
Pilsēta | Mārupe, Mārupes novads
Nosaukums | Pērses ielas rekonstrukcija (posmā no Pededzes ielas līdz Daugavas ielai)
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējās izmaksas EUR bez PVN
1 | CEĻU DAĻAS APJOMI | N/A
2 | Sagatavošanas darbi | N/A
3 | Uzmērīšana un nospraušana | m | 514 |  | 0
4 | Esošā asfaltbetona brauktuves seguma demontāža un nogādāšana uz atbērtni, h=20cm. | m2 | 875 |  | 0
5 | Esošā cementbetona bruģakmens seguma demontāža un nogādāšana uz atbērtni, h=10cm | m2 | 217 |  | 0
6 | Esošā šķembu seguma demontāža, transportējot to uz atbērtni h=15cm | m2 | 127 |  | 0
7 | Esošā apaļakmens bruģakmens demontāža, transportējot to uz atbērtni | m2 | 5 |  | 0
8 | Esošā betona seguma demontāža, transportējot to uz atbērtni, h=10cm | m2 | 49 |  | 0
9 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 5 |  | 0
10 | Esošo krūmu nozāģēšana un transportēšana uz atbērtni | gab. | 1 |  | 0
11 | Esošo koku nozāģēšana un transportēšana uz atbērtni | gab. | 5 |  | 0
12 | Esošā asfaltbetona seguma frēzēšana, S-II stiprības klase, h=5cm | m2 | 22 |  | 0
13 | Zemes klātnes izbūve | N/A
14 | Augu zemes noņemšana, transportējot uz atbērtni, hvid=30cm | m3 | 917 |  | 0
15 | Zemes klātnes ierakuma izbūve | m3 | 1150 |  | 0
16 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve | m3 | 30 |  | 0
17 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 1120 |  | 0
18 | Grāvju (ievalku) rakšana | m3 | 125 |  | 0
19 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas izbūve | N/A
20 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošās smilts (brauktuvei) (Kfiltr.>1m/dnn), h=30cm | m3 | 1140 |  | 0
21 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošās smilts (brauktuvei LVC nodalījuma zonā) (Kfiltr.>1m/dnn), h=30cm | m3 | 23 |  | 0
22 | Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošās smilts (ietvei) (Kfiltr.>1m/dnn), h=20cm | m3 | 172 |  | 0
23 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/56 (brauktuvei LVC nodalījuma zonā). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=15cm | m2 | 69 |  | 0
24 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45 (brauktuvei LVC nodalījuma zonā). Stiprības klase N-III, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm | m2 | 65 |  | 0
25 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/56 (brauktuvei). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=15cm | m2 | 3143 |  | 0
26 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45 (brauktuvei). Stiprības klase N-III, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm | m2 | 2993 |  | 0
27 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/56(nobrauktuvēm). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm | m2 | 388 |  | 0
28 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45(nobrauktuvēm). Stiprības klase N-III, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=20cm | m2 | 352 |  | 0
29 | Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma fr. 0/45(ietvei). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=15cm | m2 | 884 |  | 0
30 | Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve (brauktuvei), h=5cm | m3 | 150 |  | 0
31 | Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve (nobrauktuvēm), h=5cm | m3 | 18 |  | 0
32 | Smilts izlīdzinošās kārtas izbūve (ietvei), h=5cm | m3 | 45 |  | 0
33 | Cementbetona bruģakmens seguma izbūve (brauktuvei), h=8cm | m2 | 2993 |  | 0
34 | Cementbetona bruģakmens seguma izbūve (nobrauktuvēm), h=8cm | m2 | 352 |  | 0
35 | Cementbetona bruģakmens seguma izbūve (ietvei), h=6cm | m2 | 884 |  | 0
36 | Minerālmateriālu maisījums nomaļu 0/32s uzpildīšanai un profilēšanai (brauktuvei LVC nodalījuma zonā), h=10cm | m2 | 14 |  | 0
37 | Minerālmateriālu maisījums nomaļu 0/32s uzpildīšanai un profilēšanai (remontjoslām). Stiprības klase N-IV, ja AADTj, pievestā<100A/24h, h=10cm | m2 | 22 |  | 0
38 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas izbūve | N/A
39 | Remontjoslas izbūve brauktuvju salaiduma vietās ar esošo seguma konstrukciju no karstā asfaltbetona AC16surf. Minerālmateriālu stiprības klase S-IV. AADTj,pievestā<500A/24h, h=5cm | m2 | 22 |  | 0
40 | Seguma dilumkārtas izbūve no karstā asfaltbetona AC16surf (brauktuvei LVC nodalījuma zonā) Minerālmateriālu stiprības klase S-IV AADTj,pievestā<500A/24h, h=5cm | m2 | 47 |  | 0
41 | Aprīkojums | N/A
42 | Ceļa zīmju stabu uzstādīšana | gab. | 14 |  | 0
43 | Ceļa zīmes Nr.113 uzstādīšana | gab. | 4 |  | 0
44 | Ceļa zīmes Nr.201 uzstādīšana | gab. | 2 |  | 0
45 | Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana | gab. | 2 |  | 0
46 | Ceļa zīmes Nr.207 uzstādīšana | gab. | 1 |  | 0
47 | Ceļa zīmes Nr.323 uzstādīšana | gab. | 2 |  | 0
48 | Ceļa signālstabiņa Nr.918 uzstādīšana | gab. | 20 |  | 0
49 | Ceļa signālstabiņa Nr.917 uzstādīšana | gab. | 20 |  | 0
50 | Horizontālā marķējuma Nr.920 uzkrāsošana, līnijas platums 0.1m | m2 | 7.6 |  | 0
51 | Horizontālā marķējuma Nr.922 uzkrāsošana, līnijas platums 0.1m | m2 | 22.3 |  | 0
52 | Horizontālā marķējuma Nr.923 uzkrāsošana, līnijas platums 0.1m | m2 | 25 |  | 0
53 | Horizontālā marķējuma Nr.930 uzkrāsošana, līnijas platums 0.4m | m2 | 9.6 |  | 0
54 | Horizontālā marķējuma Nr.933 uzkrāsošana, līnijas platums 0.5m | m2 | 22 |  | 0
55 | Pārējie darbi | N/A
56 | Teritorijas apzaļumošana ar augu zemi apsētu ar zāli, h=15cm | m2 | 1400 |  | 0
57 | Nogāzes nostiprināšana ar velēnām, pie esošās meliorācijas caurtekas galiem h=15cm | m2 | 120 |  | 0
58 | Esošās meliorācijas dz/b d=800 caurtekas tīrīšana | m | 117 |  | 0
59 | Esošās meliorācijas dz/b d=800 caurtekas gala stiprinājumu (vairogu) tīrīšana | m2 | 50 |  | 0
60 | Esošā meliorācijas grāvja tīrīšana no sanesumiem 40cm dziļumā un padziļināšana uz projekta atzīmēm 5m uz katru pusi no caurteku galiem un nogāde uz atbērtni | m | 60 |  | 0
61 | Grāvja gultnes nostiprināšana ar šķembu pamatu 40/70 5m uz katru pusi no esošo meliorācijas caurteku galiem, h=30cm | m2 | 63 |  | 0
62 | Esošo LVRTC kabeļu iečaulošana d110 šķeltajās caurulēs uz Pededzes ielas un Pērses ielas krustojuma | m | 200 |  | 0
63 | Konstrukciju izbūve | N/A
64 | Plastmasas gofrēto PEH caurteku uzstādīšana d=0.4m (ieguldes klase T8) | m | 40 |  | 0
65 | Plastmasas gofrēto PEH caurteku uzstādīšana d=0.3m (ieguldes klase T8) | m | 11 |  | 0
66 | Minerālmateriālu pamats 0/45 izbūve zem caurtekām, h=15cm | m2 | 54 |  | 0
67 | Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem | m2 | 12 |  | 0
68 | Betona apmales akmeņa 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 615 |  | 0
69 | Betona apmales akmeņa 100.20.8 uzstādīšana uz betona pamata | m | 495 |  | 0
70 | Betona apmales akmeņa 100.30.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 48 |  | 0
71 | Betona apmales akmeņa 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata | m | 500 |  | 0
72 | Cementbetona bruģakmens trapecveida ātrumvaļnu izbūve | gab. | 4 |  | 0
73 | Gāzesvada aizsardzība un kapju pacelšana | N/A
74 | Veicamie darbi | N/A
75 | Kapes montāža | gab. | 15 |  | 0
76 | Betona gredzenu (h=0.1m) montāža | gab. | 8 |  | 0
77 | Kāta pagarinātāju montāža | gab. | 5 |  | 0
78 | Aizbīdņu d32 mm montāža | gab. | 5 |  | 0
79 | Polietilēna caurules 40x3.7 montāža | gab. | 15 |  | 0
80 | Esošā T- sedlu 40-40 demontāža | gab. | 2 |  | 0
81 | Gāzesvada stiprības un blīvuma pārbaude | m | 6 |  | 0
82 | Izmantotie materiāli | N/A
83 | Kape d310 | gab. | 10 |  | 0
84 | "Peldošā" kape | gab. | 5 |  | 0
85 | Betona gredzeni h=0.1m | gab. | 8 |  | 0
86 | Kāta pagarinātājs G Fischer N=160050510 vai ekvivalents | gab. | 15 |  | 0
87 | Aizbīdnis "HAWLE" 4055 DN32, PK4 vai ekvivalents | gab. | 2 |  | 0
88 | Polietilēna caurule "UPONOR" N=73/119 40x3.7 PN4, PE 80 vai ekvivalents | m | 6 |  | 0
89 | SIA "Lattelecom" esošās kanalizācijas aizsardzība un rekonstrukcija | N/A
90 | Veicamie darbi | N/A
91 | Līmeņojamās akas montāža ar betona grodu h=0.1 m | gab. | 11 |  | 0
92 | PVC aizsargcaurules d50 montāža ar būvbedres rakšanu un aizbēršana | m | 20 |  | 0
93 | Izmantotie materiāli | N/A
94 | Līmeņojamā aka ar lūku | kompl. | 11 |  | 0
95 | Betona riņķi (grodi) h=0.1m | kompl. | 22 |  | 0
96 | PVC aizsargcaurules d50 pāreju pagarināšanai | m | 20 |  | 0
97 | ŪKT DAĻAS APJOMI | N/A
98 | Ū1 ārējais tīkls | N/A
99 | "Uponor" PE 63 spiediena ūdensapgādes caurules ∅32x2.9 vai ekvivalents, PN10 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m | m | 14 |  | 0
100 | "Hawle" sedls PE caurulēm ∅110/DN25 vai ekvivalents | gab. | 1 |  | 0
101 | "Hawle" sedls PE caurulēm ∅75/DN25 vai ekvivalents | gab. | 1 |  | 0
102 | Ķeta aizbīdnis DN25 ar ārējo vītni un savilce gredzenu savienojumam ar PE ∅32 caurulēm ar kāta pagarinātāju un ielas kapi 40 t. | kompl. | 2 |  | 0
103 | PE metināmas noslēgtapas montāža ∅32 PN10 montāža | gab. | 2 |  | 0
104 | Betons B5 | m3 | 0.5 |  | 0
105 | Plāksnes ar norādi uz visām ūdensvada kapēm un akām, stiprināšanai pie žogiem, stabiem vai ēkām (plāksnes izvietojumu precizēt uz vietas) | gab. | 16 |  | 0
106 | Signālstabiņa ūdensvada caurules atzara galā montāža | gab. | 2 |  | 0
107 | Pieslēgums pie esošās d800 caurtekas | N/A
108 | Aizsargčaula ∅450 | gab. | 2 |  | 0
109 | Īscaurule ∅400 | gab. | 2 |  | 0
110 | Pievienojums esošam tīklam | vieta | 2 |  | 0
111 | Zemes darbi ūdensvada pieslēguma izbūvei | N/A
112 | Esošas sakaru kanalizācijas šķērsošana | vieta | 1 |  | 0
113 | Esošā vidēja spiediena gāzesvada šķērsošana | vieta | 1 |  | 0
114 | Esoša seguma nojaukšana | m2 | 21 |  | 0
115 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m3 | 37 |  | 0
116 | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm asfaltbetona pamatnei un b=200mm caurules pamatnei | m3 | 5 |  | 0
117 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 5 |  | 0
118 | Meliorācijas tīkli | N/A
119 | "Pipelife" PEH De300 caurules vai ekvivalents, ieguldīšanas klase T8 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m dziļumā līdz 1,5 m | m | 27 |  | 0
120 | "Pipelife" PEH De400 caurules vai ekvivalents, ieguldīšanas klase T8 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m dziļumā līdz 1,5m | m | 29.5 |  | 0
121 | "Pipelife" PP De400 caurules vai ekvivalents, ieguldīšanas klase T8 montāžā uz sablīvētas smilts pamatnes h=0.2m dziļumā līdz 1,5m | m | 265 |  | 0
122 | Plastmasas gūlija ∅560 ar pievienojumiem ∅400 un nosēddaļu H=0.65 m, un ķeta 40 t. | kompl. | 2 |  | 0
123 | Plastmasas aka ∅1000 ( H=1..1.5 m) ar pievienojumiem ∅400 un ķeta 40 t. | kompl. | 6 |  | 0
124 | Aizsargčaula ∅450 | gab. | 2 |  | 0
125 | Īscaurule ∅400 | gab. | 2 |  | 0
126 | Pievienojums esošam tīklam | vieta | 2 |  | 0
127 | Zemes darbi | N/A
128 | Esošās sakaru kanalizācijas šķērsošana | vieta | 10 |  | 0
129 | Esošā vidēja spiediena gāzesvada šķērsošana | vieta | 6 |  | 0
130 | Esošā ūdensvada šķērsošana | vieta | 9 |  | 0
131 | Esošās sadzīves kanalizācijas šķērsošana | vieta | 4 |  | 0
132 | Esošā zemsprieguma kabeļa šķērsošana | vieta | 5 |  | 0
133 | Projektējamā ūdensvada šķērsošana | vieta | 1 |  | 0
134 | Projektējamā 20kV kabeļa šķērsošana | vieta | 2 |  | 0
135 | Projektējamā 0.4kV kabeļa šķērsošana | vieta | 5 |  | 0
136 | Esošā seguma nojaukšana | m2 | 505 |  | 0
137 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m3 | 804 |  | 0
138 | Smilts pamatnes izlīdzināšana un blietēšana b=300mm asfaltbetona pamatnei un b=200mm caurules pamatnei | m3 | 75 |  | 0
139 | Liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 75 |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR bez PVN |  |  | 0
|  | Pasūtītāja finanšu rezerve 3% |  |  | 0
|  | PVN (21%): |  |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR ar pasūtītāja rezervi un PVN |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## III_daļa
Tehniskais finanšu piedāvājums atklāta konkursa "Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā", identifikācijas Nr. MND 2014/20, III daļai
Projektētājs | SIA "WESTHAUS"
Pilsēta | Mārupe, Mārupes novads
Nosaukums | Rožleju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielas; Paleju iela no Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz Kantora ielai, rekonstrukcija ar ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējās izmaksas EUR bez PVN
1 | Ceļu daļa | N/A
2 | Sagatavošanas darbi | N/A
3 | Trases nospraušana | m | 967 |  | 0
4 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, h=6cm,aizvedot uz atbērtni | m² | 32 |  | 0
5 | Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm | m³ | 1087.02 |  | 0
6 | Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm | m³ | 1908.04 |  | 0
7 | Bruģakmens segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm | m³ | 19.5 |  | 0
8 | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 19 |  | 0
9 | Caurteku nojaukšana | m | 46 |  | 0
10 | Koku zāģēšana | gab. | 24 |  | 0
11 | Grāvju nogāzes tīrīšana | m | 383 |  | 0
12 | Caurteku tīrīšana | gab. | 1 |  | 0
13 | Ovālteknes rakšana | m | 491 |  | 0
14 | Zemes klātne | N/A
15 | Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, h=30cm | m³ | 1068 |  | 0
16 | Zemes klātnes ierakuma izbūve | m³ | 2783 |  | 0
17 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve | m³ | 793 |  | 0
18 | Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ģeotekstīls NW15 vai analogs) | m² | 8490 |  | 0
19 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | N/A
20 | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu maisīj. 0/32s h-10cm | m² | 1700 |  | 0
21 | Minerālmateriāla maisījums 0/56 , h=25cm (brauktuvei) | m² | 9170 |  | 0
22 | Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (brauktuvei) | m³ | 3400 |  | 0
23 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas | N/A
24 | Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm (brauktuvei) | m² | 7041 |  | 0
25 | Caurtekas un konstrukcijas | N/A
26 | Tērauda caurules uzstādīšana, d=1800mm | m | 15.7 |  | 0
27 | PEH caurtekas uzstādīšana, d=1000mm | m | 31 |  | 0
28 | Grants piebērums, h=20cm | m² | 21.02 |  | 0
29 | Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm | m² | 19.61 |  | 0
30 | Dolomīta šķembu piebērums fr.40÷80mm, h=15cm | m² | 7.2 |  | 0
31 | Caurtekas gala nostiprinājums laukakmeņi, h=15-18cm; betons C25/30, XC2 klase | m² | 45 |  | 0
32 | Ģeopaklāja ieklāšana | m² | 20 |  | 0
33 | Aprīkojums | N/A
34 | Ceļa zīmju stabu uzstādīšana | gab. | 30 |  | 0
35 | Ceļa zīmes Nr.201 vairogs | gab. | 4 |  | 0
36 | Ceļa zīmes Nr.206 vairogs | gab. | 6 |  | 0
37 | Ceļa zīmes Nr.306 vairogs | gab. | 1 |  | 0
38 | Ceļa zīmes Nr.518 vairogs | gab. | 4 |  | 0
39 | Ceļa zīmes Nr.519 vairogs | gab. | 4 |  | 0
40 | Ceļa zīmes Nr.524 vairogs | gab. | 2 |  | 0
41 | Ceļa zīmes Nr.525 vairogs | gab. | 2 |  | 0
42 | Ceļa zīmes Nr.528 vairogs | gab. | 1 |  | 0
43 | Ceļa zīmes Nr.840 vairogs | gab. | 3 |  | 0
44 | Ceļa zīmes Nr.902 vairogs | gab. | 3 |  | 0
45 | Ceļa zīmes Nr.904 vairogs | gab. | 3 |  | 0
46 | Ceļa zīmes Nr.906 vairogs | gab. | 1 |  | 0
47 | Ceļa zīmes Nr.907 vairogs | gab. | 1 |  | 0
48 | Ceļa horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu | m² | 837.25 |  | 0
49 | Nogāžu un laukumu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m² | 2678 |  | 0
50 | Drošības barjera | m | 55 |  | 0
51 | Inženierkomunikāciju aizsardzība | N/A
52 | Esošo aku vāku līmetņošana projektētā seguma līmenī | gab. | 62 |  | 0
53 | Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir jābūt “peldoša” tipa (40 t). | gab. | 14 |  | 0
54 | Kabeļu rezerves cauruļu uzstādīšana, d110mm | m | 120 |  | 0
55 | Kabeļa ievietošana aizsargčaulā, d110mm | m | 200 |  | 0
56 | Elektroapgāde, apgaismojums | N/A
57 | 0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli | N/A
58 | Apgaismojuma armatūra 230V, 100W, IP65 | gab. | 23 |  | 0
59 | Nātrija spuldze 230V, 100W | gab. | 23 |  | 0
60 | Kabeļskapis | kompl. | 1 |  | 0
61 | Kabeļskapja pamats | gab. | 1 |  | 0
62 | Nazis | gab. | 3 |  | 0
63 | Drošinātājs 25A | gab. | 3 |  | 0
64 | Drošinātājs 16A | gab. | 3 |  | 0
65 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm² | m | 1095 |  | 0
66 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35mm² | kompl. | 49 |  | 0
67 | Cinkots metāla balsts ar betona pamatni , H=6,0m | gab. | 23 |  | 0
68 | Apg.konsole balstā arm. stiprināšanai , L=1,5m | gab. | 23 |  | 0
69 | Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm² | m | 184 |  | 0
70 | Kabeļa pievienojuma spailes balstā | kompl. | 23 |  | 0
71 | Plastmasas caurule D110mm | m | 268 |  | 0
72 | Rezerves plastmasas caurule D110mm | m | 44 |  | 0
73 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot | m | 1019 |  | 0
74 | Aizsardzības automāts 1F 6A balstā | gab. | 23 |  | 0
75 | Smilts | m³ | 59.4 |  | 0
76 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  | 0
77 | Apgaismojums | N/A
78 | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana | gab. | 23 |  | 0
79 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 23 |  | 0
80 | Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana | gab. | 23 |  | 0
81 | Cinkota tērauda balsta izbūve , H=6,0m | gab. | 23 |  | 0
82 | Konsoles montāža balstā | gab. | 23 |  | 0
83 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei | m | 1009 |  | 0
84 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem | m | 18 |  | 0
85 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) | m³ | 89.1 |  | 0
86 | Smilšu gruntis tranšejā | m³ | 59.4 |  | 0
87 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm | m | 268 |  | 0
88 | Rezerves caurule tranšejā D110mm | m | 44 |  | 0
89 | Plastmasas signāllenta tranšejā | m | 1019 |  | 0
90 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) tranšejā ,caurulē | m | 1019 |  | 0
91 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) sadalē, balstā | m | 75 |  | 0
92 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) iepriekš proj. caurule | m | 9 |  | 0
93 | Kabeļskapja ar pamatu uzstādīšana, montāža | kompl. | 1 |  | 0
94 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā | gab. | 23 |  | 0
95 | Kabeļa ievilkšana 3x1,5 balstā | m | 184 |  | 0
96 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 49 |  | 0
97 | Aizsardzības automāta montāža balstā | gab. | 23 |  | 0
98 | Spailes montāža balstā | gab. | 23 |  | 0
99 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev. jaunam balstam, skapim | gab. | 49 |  | 0
100 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev. esošam balstam | gab. | 1 |  | 0
101 | Zemējuma kontūra izbūvēšana | kompl. | 1 |  | 0
102 | Digitālie uzmērījumi | kompl. | 1 |  | 0
103 | SIA "Lattelecom" sakaru tīklu materiāli | N/A
104 | Plastikāta caurule D50mm | m | 9 |  | 0
105 | Kabeļa savienojuma uzmava 3x2x0,5 | gab. | 2 |  | 0
106 | Zemes, kanalizācijas kabelis 3x2x0,5 | m | 395 |  | 0
107 | SIA "Lattelecom" sakaru tīklu darbu apjomi | N/A
108 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 caurulei | m | 9 |  | 0
109 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim | m | 1 |  | 0
110 | Tranšejas sagatavošana | m | 9 |  | 0
111 | Caurules D50mm montāža tranšejā | m | 9 |  | 0
112 | Sakaru kabeļa ievilkšana caurulēs | m | 395 |  | 0
113 | Sakaru kabeļa ieguldīšana tranšejā | m | 1 |  | 0
114 | Sakaru kabeļa savienojuma uzmavu montāža tranšejā | gab. | 1 |  | 0
115 | Sakaru pārbaude | kompl. | 1 |  | 0
116 | SIA "Lattelecom" sakaru tīklu demontāžas darbi | N/A
117 | Sakaru līnijas koka balsts | kompl. | 6 |  | 0
118 | Gaisvada kabeļa demontāža | m | 210 |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR bez PVN |  |  | 0
|  | Pasūtītāja finanšu rezerve 3% |  |  | 0
|  | PVN (21%): |  |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR ar pasūtītāja rezervi un PVN |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## IV_daļa
Tehniskais finanšu piedāvājums atklāta konkursa "Ielu rekonstrukcija Mārupes novadā", identifikācijas Nr. MND 2014/20, IV daļai
Projektētājs | SIA "WESTHAUS"
Pilsēta | Mārupe, Mārupes novads
Nosaukums | Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR bez PVN | Kopējās izmaksas EUR bez PVN
1 | Ceļu daļa | N/A
2 | Sagatavošanas darbi | N/A
3 | Trases nospraušana | m | 732 |  | 0
4 | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana krustojumā ar Liliju ielu 1m plata josla, h=6cm,aizvedot uz atbērtni | m² | 20 |  | 0
5 | Asfaltbetona segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm | m3 | 75 |  | 0
6 | Grants segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm | m3 | 1320 |  | 0
7 | Bruģakmens segu konstrukcijas nojaukšana un aizvešana uz atbērtni brauktuvei, hvid=30cm | m3 | 15 |  | 0
8 | Ceļa zīmju demontāža | gab. | 7 |  | 0
9 | Caurteku nojaukšana | m | 42 |  | 0
10 | Koku zāģēšana | gab. | 5 |  | 0
11 | Grāvju nogāzes tīrīšana | m | 650 |  | 0
12 | Zemes klātne | N/A
13 | Augu zemes aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana, h=30cm | m3 | 1173.3 |  | 0
14 | Zemes klātnes ierakuma izbūve | m3 | 1932 |  | 0
15 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve | m3 | 310 |  | 0
16 | Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem (ģeotekstīls NW15 vai analogs) | m² | 6835.5 |  | 0
17 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | N/A
18 | Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar minerālmateriālu maisīj. 0/32s h-10cm | m² | 1181 |  | 0
19 | Minerālmateriāla maisījums0/56 , h=25cm (brauktuvei) | m² | 7145 |  | 0
20 | Grants piebērums savienojuma vietā | m² | 150 |  | 0
21 | Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (brauktuvei) | m3 | 2575 |  | 0
22 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas | N/A
23 | Karstais a/bet AC 16surf, h=6cm (brauktuvei) | m² | 5280 |  | 0
24 | Caurtekas un konstrukcijas | N/A
25 | PEH caurtekas uzstādīšana, d=600mm | m | 80 |  | 0
26 | Grants piebērums, h=20cm | m² | 36 |  | 0
27 | Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm | m² | 33.6 |  | 0
28 | Dolomīta šķembu piebērums fr.40÷80mm, h=15cm | m² | 16.8 |  | 0
29 | Caurtekas gala nostiprinājums laukakmeņi, h=15-18cm; betons C25/30, XC2 klase | m² | 15 |  | 0
30 | Aprīkojums | N/A
31 | Ceļa zīmju stabu uzstādīšana | gab. | 8 |  | 0
32 | Ceļa zīmes Nr.206 vairogs | gab. | 7 |  | 0
33 | Ceļa zīmes Nr.306vairogs | gab. | 1 |  | 0
34 | Ceļa zīmes Nr.524 vairogs | gab. | 1 |  | 0
35 | Ceļa zīmes Nr.525 vairogs | gab. | 1 |  | 0
36 | Ceļa zīmes Nr.902 vairogs | gab. | 1 |  | 0
37 | Ceļa zīmes Nr.904 vairogs | gab. | 1 |  | 0
38 | Ceļa horizontāla apzīmējuma uzklāšana ar termoplastu | m² | 40 |  | 0
39 | Nogāžu un laukumu nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā | m² | 2196 |  | 0
40 | Inženierkomunikāciju aizsardzība | N/A
41 | Esošo aku vāku līmetņošana projektētā seguma līmenī | gab. | 44 |  | 0
42 | Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir jābūt “peldoša” tipa (40 t). | gab. | 9 |  | 0
43 | Kabeļu rezerves aizsargcauruļu uzstādīšana, d110mm | m | 121 |  | 0
44 | Kabeļa ievietošana aizsargčaulā, d110mm | m | 170 |  | 0
45 | Elektroapgāde, apgaismojums | N/A
46 | 0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli | N/A
47 | Apgaismojuma armatūra 230V, 100W, IP65 | gab. | 17 |  | 0
48 | Nātrija spuldze 230V, 100W | gab. | 17 |  | 0
49 | Kabeļskapis | kompl. | 1 |  | 0
50 | Kabeļskapis | kompl. | 2 |  | 0
51 | Kabeļskapja pamats | gab. | 3 |  | 0
52 | Kontaktors 400V , 32A | gab. | 1 |  | 0
53 | Programmējams laika relejs | gab. | 1 |  | 0
54 | Krēslas slēdzis | gab. | 1 |  | 0
55 | Nazis | gab. | 9 |  | 0
56 | Drošinātājs 25A | gab. | 3 |  | 0
57 | Drošinātājs 16A | gab. | 6 |  | 0
58 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 25 mm² | m | 652 |  | 0
59 | Kabelis ar alumīnija dzīslām šķ. 4 x 35 mm² | m | 173 |  | 0
60 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 25mm² | kompl. | 28 |  | 0
61 | Kabeļa gala apdare šķ. 4 x 35mm² | kompl. | 10 |  | 0
62 | Cinkots metāla balsts ar betona pamatni , H=6,0m | gab. | 17 |  | 0
63 | Apg.konsole balstā arm. stiprināšanai , L=1,5m | gab. | 17 |  | 0
64 | Kapara kabelis šķ. 3 x 1, 5 mm² | m | 136 |  | 0
65 | Kabeļa pievienojuma spailes balstā | kompl. | 17 |  | 0
66 | Plastmasas caurule D110mm | m | 164 |  | 0
67 | Rezerves plastmasas caurule D110mm | m | 27 |  | 0
68 | Brīdinoša sarkana plastmasas signāllenta Arot | m | 767 |  | 0
69 | Aizsardzības automāts 1F 6A balstā | gab. | 17 |  | 0
70 | Smilts | m3 | 45.4 |  | 0
71 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |  | 0
72 | Apgaismojums | N/A
73 | Apgaismojuma stabu koordinātu nospraušana | gab. | 17 |  | 0
74 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 17 |  | 0
75 | Apgaismojuma balstu pamatu izbūvēšana | gab. | 17 |  | 0
76 | Cinkota tērauda balsta izbūve , H=6,0m | gab. | 17 |  | 0
77 | Konsoles montāža balstā | gab. | 17 |  | 0
78 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 1 kabelim, caurulei | m | 757 |  | 0
79 | Tranšejas izrakšana un aizbēršana 2 kabeļiem | m | 5 |  | 0
80 | Smiltis (pamatnes un apbēruma iebūvēšanai) | m3 | 68.1 |  | 0
81 | Smilšu gruntis tranšejā | m3 | 45.4 |  | 0
82 | Plastmasas caurule tranšejā D110mm | m | 191 |  | 0
83 | Plastmasas signāllenta tranšejā | m | 767 |  | 0
84 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) tranšejā ,caurulē | m | 767 |  | 0
85 | Kabelis līdz(0,4kV 4 x 35 mm²) sadalē, balstā | m | 58 |  | 0
86 | Kabeļskapja ar pamatu uzstādīšana, montāža | kompl. | 3 |  | 0
87 | Apgaismes ķermeņu uzstādīšana balstā | gab. | 17 |  | 0
88 | Kabeļa ievilkšana 3x1,5 balstā | m | 136 |  | 0
89 | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 38 |  | 0
90 | Aizsardzības automāta montāža balstā | gab. | 17 |  | 0
91 | Spailes montāža balstā | gab. | 17 |  | 0
92 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev.jaunam balstam, skapim | gab. | 38 |  | 0
93 | Kabeļu šķ. līdz 4x35mm² piev.esošam balstam | gab. | 2 |  | 0
94 | Zemējuma kontūra izbūvēšana | kompl. | 3 |  | 0
95 | Digitālie uzmērījumi | kompl. | 1 |  | 0
96 | SIA "Lattelecom" sakaru tīklu materiāli | N/A
97 | Plastikāta caurule D50mm | m | 16 |  | 0
98 | Plast. caurules T veida atzara elements 100 / 50 mm | gab. | 1 |  | 0
99 | SIA "Lattelecom" sakaru tīklu darbu apjomi | N/A
100 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 caurulei | m | 16 |  | 0
101 | Tranšejas sagatavošana | m | 16 |  | 0
102 | Caurules D50mm montāža tranšejā | m | 16 |  | 0
103 | Caurules T veida atzara element montāža | gab. | 1 |  | 0
104 | Sakaru kabeļa ieguldīšana tranšejā | m | 16 |  | 0
105 | SIA "Lattelecom" sakaru tīklu demontāžas darbi | N/A
106 | Sakaru līnijas koka balsts | kompl. | 3 |  | 0
107 | Gaisvada kabeļa demontāža | m | 180 |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR bez PVN |  |  | 0
|  | Pasūtītāja finanšu rezerve 3% |  |  | 0
|  | PVN (21%): |  |  | 0
|  | Piedāvātā cena EUR ar pasūtītāja rezervi un PVN |  |  | 0
Sastādīja:
Pārbaudīja: