TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mārupes novada Skultes stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei

Skultes iela 20, Skulte, Mārupes novads, LV - 2167

Projektēšanas  uzdevums

Skultes stadiona rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei

- Tehnisko projektu Skultes stadionam izstrādāt, pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.116/14 saskaņā ar spēkā esošajiem Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un MK noteikumiem nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Tehniskā projekta izstrādātājam  veikt stadiona apbūvei paredzētā zemesgabala  Skultes ielā 20 ( kad.nr. 8076-001-0015)  topogrāfisko uzmērīšanu M 1:500 un ģeotehnisko  izpēti.

- Tehniskā projekta izstrādātājam pieprasīt no Mārupes novada būvvaldes izsniegtajās prasībās 3. un 4.sadaļā minētajām institūcijām tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei. Ja tehniskos noteikumos būs izvirzīta  tehniskā projekta saskaņojuma prasība  ar attiecīgo institūciju, to veic projekta izstrādātājs.

- Prasības projekta izstrādei:

| 1. | Būvniecības veids | Stadiona rekonstrukcija |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projektēšanas stadija | Tehniskais projekts |
| 3. | Stadiona plānojums | Stadionam izstrādāt skiču stadiju, norādot galveno pozīciju indikatīvo tāmi. Paredzēt prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju nodrošinājumu, labiekārtošanu, piekļūšanu stadionam, teritorijas ierobežojošo žogu 2,5 - 4 metru augstumā atbilstoši stadionā plānotajām aktivitātēm, paredzot stadiona slēgšanu nakts stundās. Tehniskais projekts izstrādājams pēc skiču stadijas saskaņošanas ar Pasūtītāju. Stadionā paredzēt sekojošus sektorus: - paredzēt skrejceļa seguma atjaunošanu; - paredzēt stacionāras nelielas divu rindu tribīnes vienā pusē stadionam; - paredzēt atbilstošu laukuma drenāžu un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu; - paredzēt atpūtas zonu ar soliņiem; - Esošā skeitparka pārvietošanu/ labiekārtošanu; - paredzēt sekojošu sporta sekciju laukumus: - Vienu futbola laukumu ar dabīgā zāliena atjaunošanu, vārtu galos jābūt lieliem tīkliem bumbas uztveršanai; - basketbola laukumu, uz kura ziemā iespējams izveidot slidotavu; - Tenisa korti ar regulējamu tīkla augstumu (piedāvājot 3 variantus tenisa laukuma seguma atjaunošanai ar izmaksu pozīcijām); - pludmales volejbola laukumu; - vieta nestandarta ierīcēm vispārējai fiziskai sagatavotībai (derīgas visām vecuma grupām un fiziskai sagatavotībai), kā: a) ielu vingrošanas iekārtas; b) ielu trenažierus, papildinot un vienuviet apkopojot jau esošās ierīces. |
| 4. | Labiekārtojums, autostāvvietas un piebraucamie ceļi | - Paredzēt brīvās teritorijas apzaļumošanu un teritorijas labiekārtošanu (t.sk. esošā bērnu laukuma labiekārtošanu papildinot ar šūpolēm), soliņus, velosipēdu novietni, karogu mastus, atkritumu urnas u.c. - Stadionam paredzēt konteinertipa ģērbtuvi ar tualeti un telpu stadiona apsargam. paredzēt ūdensvada pieslēguma iespējas vai attiecīgus risinājumus, lai nodrošinātu slidotavu ziemā ar ūdeni. - Ierīkot novērošanas kameras. - Paredzēt apmēram 60 vieglo automašīnu stāvvietas un piebraucamo ceļu ar gājēju ietvi 2,5m platumā uz zemesgabala ar kad. Nr. 8076-002-0007 posmā no Skultes ielas līdz stadionam |
| 5. | Inženierkomunikācijas | Inženiertīklu sadaļu izstrādāt, ņemot vērā inženierkomunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos noteikumus. |
| 6. | Vides pieejamība | Paredzēt piekļūšanu un pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem. |
| 7. | Elektroapgāde | Apgaismojumu plānot, ņemot vērā laukuma plānojumu ar ekonomiskām apgaismes iekārtām, apgaismojumu nodrošinot stadiona basketbola laukumam, kur ziemā tiks ierīkota slidotava. Apgaismojuma ierīkošana jāplāno atbilstoši „Sadales tīkli” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem |
| 8. | Prasības konstrukcijām | Saskaņā ar Mārupes novada Būvvaldes izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu |
| 9. | Specifiskie nosacījumi | -Veikt stadiona tehnisko apsekošanu -Veikt teritorijas inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (dwg un dgn formātā) -Tehnisko projektu izstrādāt, izpildot tehnisko noteikumu un pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumus un prasības. -Skiču stadijā izstrādāt un saskaņot stadiona rekonstrukcijas plānu, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, gala variantā izstrādājot vienu tehnisko projektu |

Projekta sastāvs:

Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/ skaits:

-    specifikācijas					-3 eksemplāri

-    rasējumi						-3 eksemplāri

-    darba daudzumu saraksts	 			-3 eksemplāri izdrukas formā,

1 elektroniskā veidā (MS Excel)

-    atskaite par zemesgabala  izpētes darbiem      	-1 eksemplārs

-    satiksmes organizācijas projekts 			-1 eksemplārs

-    būvdarbu aprēķinātā cena  			-1eksemplārs (aprēķināta

būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā)

19.Akceptēts būvprojekts ( teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un rasējumi ) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja.

Projekta pasūtītājs

Mārupes novada dome

Reģ.nr. 900 00012827

Mārupes novada domes izpilddirektors 		/I.Punculis/