TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

Projektēšanas  uzdevums

Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei

- Tehnisko projektu Gerberu ielas sporta laukumam izstrādāt, pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 117/14, saskaņā ar spēkā esošajiem Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un MK noteikumiem nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

- Tehniskā projekta izstrādātājam  veikt sporta laukuma apbūvei paredzētā zemesgabala  Gerberu ielā 1 ( kad.nr. 8076-007-0947)  topogrāfisko uzmērīšanu M 1:500 un ģeotehnisko  izpēti.

- Tehniskā projekta izstrādātājam pieprasīt no Mārupes novada būvvaldes izsniegtajās prasībās 3. un 4.sadaļā minētajām institūcijām tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei. Ja tehniskos noteikumos būs izvirzīta  tehniskā projekta saskaņojuma prasība  ar attiecīgo institūciju, to veic projekta izstrādātājs.

- Prasības projekta izstrādei:

| 1. | Būvniecības veids | Sporta laukuma rekonstrukcija |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projektēšanas stadija | Tehniskais projekts |
| 3. | Sporta laukuma plānojums | Sporta laukumam izstrādāt skiču stadiju, norādot galveno pozīciju indikatīvo tāmi. Skiču stadijā skici projektētājam prezentēt sporta koncepcijas darba grupai funkcionālo risinājumu. Paredzēt prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju nodrošinājumu, labiekārtošanu, piekļūšanu sporta laukumam, teritorijas ierobežojošo žogu 2,5 - 4 metru augstumā atbilstoši sporta laukumā plānotajām aktivitātēm, paredzot sporta laukuma slēgšanu nakts stundās. Tehniskais projekts izstrādājams pēc skiču stadijas saskaņošanas ar Pasūtītāju. Sporta laukumā paredzēt sekojošus sektorus (pēc pievienotās skices): - paredzēt atbilstošu laukuma drenāžu un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu; - paredzēt atpūtas zonu ar soliņiem; - paredzēt basketbola laukumu, uz kura ziemā iespējams izveidot slidotavu ar pārvietojamām apmalēm; - paredzēt vietu nestandarta ierīcēm vispārējai fiziskai sagatavotībai (derīgas visām vecuma grupām un fiziskai sagatavotībai), kā: a) ielu vingrošanas iekārtas; b) ielu trenažierus. |
| 4. | Labiekārtojums | - Paredzēt brīvās teritorijas apzaļumošanu un teritorijas labiekārtošanu, soliņus, velosipēdu novietni, atkritumu urnas u.c. - Ierīkot novērošanas kameras. - Saimnieciskām funkcijām paredzēt konteineru, pārvietojamu tualeti un ūdensvada pieslēgumu vai līdzīgus risinājumus, lai ziemā slidotavu nodrošinātu ar ūdeni. - Paredzēt automašīnu un riteņu novietošanas stāvvietas pie sporta laukuma vai tā tuvumā, netraucējot pieejamību privātīpašnieku īpašumiem. |
| 5. | Inženierkomunikācijas | Inženiertīklu sadaļu izstrādāt, ņemot vērā inženierkomunikāciju turētāju izsniegtos tehniskos noteikumus. |
| 6. | Vides pieejamība | Paredzēt piekļūšanu un pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem. |
| 7. | Elektroapgāde | Apgaismojumu plānot, ņemot vērā laukuma plānojumu ar ekonomiskām apgaismes iekārtām, apgaismojumu nodrošinot basketbola laukumam, kur ziemā tiks ierīkota slidotava. Apgaismojuma ierīkošana jāplāno atbilstoši „Sadales tīkli” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem |
| 8. | Prasības konstrukcijām | Saskaņā ar Mārupes novada Būvvaldes izdoto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu |
| 9. | Specifiskie nosacījumi | -Veikt sporta laukuma tehnisko apsekošanu -Veikt teritorijas inženiertopogrāfisko uzmērīšanu (dwg un dgn formātā) -Tehnisko projektu izstrādāt, izpildot tehnisko noteikumu un pasūtītāja projektēšanas uzdevuma nosacījumus un prasības. -Skiču stadijā izstrādāt un saskaņot sporta laukuma rekonstrukcijas plānu, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, gala variantā izstrādājot vienu tehnisko projektu |

Projekta sastāvs:

Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/ skaits:

-    specifikācijas					-3 eksemplāri

-    rasējumi						-3 eksemplāri

-    darba daudzumu saraksts	 			-3 eksemplāri izdrukas formā,

1 elektroniskā veidā (MS Excel)

-    atskaite par zemesgabala  izpētes darbiem      	-1 eksemplārs

-    satiksmes organizācijas projekts 			-1 eksemplārs

-    būvdarbu aprēķinātā cena  			-1eksemplārs (aprēķināta

būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā)

19.Akceptēts būvprojekts ( teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un rasējumi ) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja.

Projekta pasūtītājs

Mārupes novada dome

Reģ.nr. 900 00012827

Mārupes novada domes izpilddirektors 		/I.Punculis/

Projekta izstrādātājs