APSTIPRINĀTS

Mārupes novada Domes

iepirkuma komisijas

2015. gada 28. maija sēdē,

protokols Nr. MND 2015/38-01

IEPIRKUMA

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu

NOTEIKUMI

ID Nr. MND 2015/38

Mārupe, 2015

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

1.1.	Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode	3

1.2.	Pasūtītājs	3

1.3.	Kontaktpersona	3

1.4.	Noteikumu saņemšana	3

1.5.	Papildu informācijas sniegšana	3

1.6.	Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības	3

1.7.	Piedāvājuma iesniegšanas kārtība	4

2.	INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	4

2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts	4

2.2.	Līguma izpilde	5

2.3.	Līguma izpildes vieta	5

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	5

3.1.	Pieteikums	5

3.2.	Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti	5

3.3.	Tehniskais piedāvājums	8

3.4.	Finanšu piedāvājums	8

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA	8

4.1.	Piedāvājuma izvēles kritērijs	8

4.2.	Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi	8

4.3.	Piedāvājumu noformējuma pārbaude	8

4.4.	Pretendentu atlase	8

4.5.	Piedāvājumu atbilstības pārbaude	8

4.6.	Piedāvājuma vērtēšana	9

5.	IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA	9

5.1.	Informācijas pārbaude pirms lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas	9

5.2.	Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma līguma slēgšana	9

6.	NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS	10

PIETEIKUMS*	11

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	13

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS	32

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI	35

/LĪGUMU PROJEKTS/	37

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode

„Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu”, identifikācijas Nr. MND 2015/38, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2 pantu.

## Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada Dome.

Reģistrācijas numurs: 90000012827.

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV- 2167, Latvija.

Pasūtītāja profila adrese: www.marupe.lv

## Kontaktpersona

Kontaktpersona: Mārupes novada Domes iepirkumu speciāliste Inga Galoburda.

Tālruņa numurs: +371 67149860, 29364107

Faksa numurs: +371 67149858.

E-pasta adrese: inga.galoburda@marupe.lv

Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu.

## Noteikumu saņemšana

### Noteikumus ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja Mārupes novada Domes interneta mājaslapā www.marupe.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”.

### Lejuplādējot noteikumus, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā interneta mājaslapā pie noteikumiem.

## Papildu informācijas sniegšana

### Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma noteikumiem uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: inga.galoburda@marupe.lv.

### Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja rakstisku jautājumu par Iepirkuma norisi vai tā noteikumiem sniedz iespējami īsākā laikā.

### Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē Pasūtītāja interneta mājaslapā www.marupe.lv sadaļā „Pašvaldības iepirkumi”.

### Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

## Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

### Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

### Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

Mārupes novada Dome Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija Pretendenta nosaukums, reģ.Nr., juridiskā adrese, tālrunis Iepirkumam „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu”, identifikācijas numurs MND 2015/38 Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei

### Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei „ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei „KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

### Piedāvājuma dokumentiem:

#### jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

#### piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

#### visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu;

#### piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

#### titullapa ar norādi - Iepirkumam „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu”, identifikācijas Nr. MND 2015/38 un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

#### satura rādītājs, kuru ievieto aiz titullapas. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

#### iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 3. nodaļu.

### Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

## Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

### Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu Iepirkuma komisijai līdz 2015. gada 10. jūnija plkst. 14:00, adrese: Mārupes novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, LV-2167, Latvija.

### Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma noteikumu 1.7.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām.

### Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās:

#### I daļa – Vārpu ielas, Vītiņu ielas,Laimdotas ielas un Lambertu ielas pārbūve;

#### II daļa – Lapiņu dambja, Penkules ielas  un Brūkleņu ielas pārbūve;

#### III daļa – Dzirnieku ielas pārbūve.

### Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).

### Iepirkuma apjoms:

#### I daļa – būvprojektu izstrāde Vārpu ielas pārbūvei (posmā no Lielās līdz Upesgrīvas) 600 m garumā, Vītiņu ielas pārbūvei (posmā no Kantora ielas līdz Vārpu ielai) 280 m garumā, Laimdotas ielas pārbūve (posmā no Mēmeles līdz Sīpeles ielai) 160 m garumā un Lambertu iela (posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai) 550 m;

#### II daļa – būvprojektu izstrāde Lapiņu dambja pārbūvei (posmā no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu iela) 760 m garumā, Brūkleņu ielas pārbūve (posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai) 650 m garumā un Penkules ielas pārbūvei (posmā no Upesgrīvas ielas līdz Liliju ielai) 300 m garumā.

#### III daļa – būvprojekta izstrāde Dzirnieku ielas pārbūve (posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš - Dzirnieki)) 280 m garumā.

### Piedāvājumu var iesniegt par katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi vai par abām iepirkuma priekšmeta daļām, bet par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu. Tiks vērtēta katra iepirkuma priekšmeta daļa atsevišķi.

## Līguma izpilde

### Pakalpojuma izpildes termiņš:

#### I daļa – 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža (projekts minimālā sastāvā jāsaskaņo 2 mēnešu laikā un tehniskais projekts 4 mēnešu laikā);

#### II daļa – 6 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža (projekts minimālā sastāvā jāsaskaņo 2 mēnešu laikā un tehniskais projekts 4 mēnešu laikā);

#### III daļa – 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža (projekts minimālā sastāvā jāsaskaņo 2 mēnešu laikā un tehniskais projekts 2 mēnešu laikā).

### Pakalpojuma sniegšanas kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par sniegto Pakalpojumu noteikta Iepirkuma līguma projektā (5. pielikums), kas ir noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

### Vienlaicīgi ar Iepirkuma līguma noslēgšanu Izpildītājs slēdz autoruzraudzības līgumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 5.pielikumu.

## Līguma izpildes vieta

Mārupes novada administratīvā teritorija.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums

### Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām;

### izziņa no Uzņēmumu Reģistra, vai citas valsts līdzvērtīgas iestādes par amatpersonu paraksta tiesībām.

## Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

| Prasība | Iesniedzamais dokuments |
| --- | --- |
| - Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | - Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LR Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv), ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju. - Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka noteiktajā termiņā izveidos personālsabiedrību pasūtījuma izpildei. - Fiziskām personām – LR Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| - Pretendents uz Iepirkuma līguma slēgšanas brīdi ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. | - Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā, pasūtītājs pārbauda LR Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants, ja pretendents nav iesniedzis būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopiju. - Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā (1. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt. |
| - Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 3 (trīs) ielu/ceļu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrādē (projektiem jābūt saskaņotiem un akceptētiem): - katra būvprojekta vērtība naudas izteiksmē ir vienāda vai lielāka nekā piedāvātā līgumcena; - ielas/ceļa brauktuve ir projektēta ar asfalta segumu un apgaismojumu. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. | - Apliecinājums par pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto pieredzi (4. pielikums). |
| - Pretendents Iepirkuma līguma izpildē nodrošinās būvprojektu vadītāju / sertificētu speciālistu ceļu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus par ielu/ceļu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrādi (projektiem jābūt saskaņotiem un akceptētiem): - katra būvprojekta vērtība naudas izteiksmē ir vienāda vai lielāka nekā piedāvātā līgumcena; - ielas/ceļa brauktuve ir projektēta ar asfalta segumu un apgaismojumu; Speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Pakalpojuma izpildē. | - Apliecinājums par speciālista iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto pieredzi (4. pielikums). - Piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinoša dokumenta kopija, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā. - Speciālistam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LR, jāiesniedz LR kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LR noteiktajām prasībām, kopija. - Piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties Pakalpojuma izpildē. |
| - Pretendents Iepirkuma līguma izpildē nodrošinās sertificētu speciālistu elektroietaišu projektēšanā (ar pieļaujamo spriegumu līdz 20kV). Speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Pakalpojuma izpildē. | - Piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinoša dokumenta kopija, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā. - Speciālistam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LR, jāiesniedz LR kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LR noteiktajām prasībām, kopija. - Piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties Pakalpojuma izpildē. |
| - Pretendents nepieciešamības gadījumā Iepirkuma līguma izpildē nodrošinās sertificētu speciālistu telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā. Speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību Pakalpojuma izpildē. | - Piedāvāto speciālistu kompetenci apliecinoša dokumenta kopija, ja informācija nav pieejama BIS būvspeciālistu reģistrā. - Speciālistam, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārpus LR, jāiesniedz LR kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību LR noteiktajām prasībām, kopija. - Piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties Pakalpojuma izpildē. |

## Tehniskais piedāvājums

### Pretendenta piedāvātais Pakalpojuma izpildes termiņš ir atbilstošs Iepirkuma noteikumu 2.2.1. punkta prasībām. Pretendents piedāvāto Pakalpojuma izpildes termiņu norāda Pieteikumā (1. pielikums);

### Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavība to izpildīt, iesniedzot izvērstu Pakalpojuma izpildes kalendāro grafiku, kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus pa nedēļām (nenorādot konkrētus mēnešus, grafikā katram darba veidam jānorāda darba uzsākšanas laiks un darba pabeigšanas laiks) nepārsniedzot Iepirkuma noteikumu 2.2.1. punktā noteikto termiņu.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumā (3. pielikums) norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR), aprēķinot un norādot piedāvātās cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu EUR bez PVN katrā daļā atsevišķi.

## Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

### Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju katrā daļā atsevišķi.

### Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### piedāvājumu noformējuma pārbaude;

#### pretendentu atlase;

#### piedāvājumu atbilstības pārbaude;

#### piedāvājumu vērtēšana.

### Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

## Piedāvājumu noformējuma pārbaude

### Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma noteikumu 1.6. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma noteikumu 3.1. punktā noteiktie dokumenti.

### Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Pretendentu atlase

### Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

### Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma noteikumu 3.2. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājumu atbilstības pārbaude

### Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu 3.3. punkta prasībām.

### Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma noteikumu prasībām, Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājuma vērtēšana

### Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar PIL 48. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

### Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām.

### Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 46. panta ceturto daļu.

### Ja Pasūtītājs nekonstatē PIL 46. panta ceturtajā daļā noteikto, Pasūtītājs var rīkot piedāvājumu izlozi, uzaicinot visus pretendentus, kuru piedāvātās cenas ir vienādas, piedalīties Pasūtītāja rīkotā izlozē. Par izlozes noteikumiem pretendenti, kas iesnieguši vienādas cenas, tiks informēti personīgi, nosūtot tiem rakstisku uzaicinājumu, kurā tiks paziņots izlozes laiks un izlozes kārtība.

# IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

## Informācijas pārbaude pirms lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas

### PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija katrā daļā atsevišķi pārbauda saskaņā ar PIL 8.2 panta septīto daļu. Ja Iepirkuma komisija konstatē PIL 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši PIL 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.

### Ja pretendents, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz piegādātāju apvienības biedru.

## Lēmuma par Iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, Iepirkuma līguma slēgšana

### Par uzvarētāju Iepirkumā katrā daļā atsevišķi tiks atzīts pretendents, kurš būs iesniedzis Iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu vai izlozes rezultātā atzītais pretendents.

### Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.

### Iepirkuma uzvarētājam Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

### Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu konkrētajā daļā.

### Atbilstoši PIL 8.2 panta trīspadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. Iepirkuma noteikumos.

# NOTEIKUMU PIELIKUMU SARAKSTS

Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa).

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija.

Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Pielikums Nr. 4 – Apliecinājums par pieredzi (veidlapa).

Pielikums Nr. 5 – Līguma projekts.

Komisijas priekšsēdētājs	I. Punculis

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. MND 2015/38, noteikumiem

PIETEIKUMS*

Iepirkums: „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar apgaismojumu”, identifikācijas Nr. MND 2015/38, (turpmāk – Iepirkums)

| Kam: | Mārupes novada Domei Daugavas iela 29, Mārupes novads, LV-2167 Latvija | No: | (pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- | --- | --- |

- Saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumu prasībām un piedāvājam veikt:

  - būvprojektu izstrādi I daļā ___ (_______) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

  - būvprojektu izstrādi II daļā ___ (_______) mēnešu laikā no līguma spēkā noslēgšanas brīža;

  - būvprojektu izstrādi III daļā ___ (_______) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

  - personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ___________________;

  - katras personas atbildības apjoms %:_________________________.

- Mēs apliecinām, ka:

  - uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būsim reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;

  - nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;

  - nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma noteikumos un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

  - tehniskajā dokumentācijā nav būtisku nepilnību, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas, kā arī, ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

  - mums ir visa nepieciešamā tehnika, iekārtas un programmatūras kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai;

  - darbu apjomu saraksti un iekārtu saraksti būs sagatavoti tādā formā, lai tos varētu izmantot kā tehniskās specifikācijas turpmāk izsludinātajā iepirkumā par būvdarbiem (būvprojekta realizāciju);

  - darbu apjomu pozīcijas apraksts būs sagatavots tik plaši un viennozīmīgi saprotami, lai Pretendenti būvdarbu iepirkumā saprastu Pasūtītāja prasības, bet Pasūtītājs saprastu Pretendentu piedāvājumus par būvdarbiem.

- Mēs apņemamies:

  - ievērot Iepirkuma noteikumus;

  - atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par pasūtījuma piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;

  - slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar Iepirkuma noteikumu 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu;

Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā: |  |
| ar Nr. |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Telefons, fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka: |  |
| Kods: |  |
| Konts: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma noteikumu prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no _________ (_____________) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2015. gada __.___________.

* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. MND 2015/38, noteikumiem

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

I daļa – Vārpu ielas, Vītiņu ielas, Laimdotas ielas un Lambertu ielas pārbūve;

Ielu atrašanās vieta kartē.

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vmegoq&centerx=502191.4318570816&centery=6308053.0363928&zoom=2&layer=map&ls=o

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Vārpu ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Vārpu iela posmā no Lielās ielas līdz Upesgrīvas ielai, Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 6 m (atbilstoši LVS). |
| Gājēju ietves parametri: | 2 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Gājēju ietves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: |  |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Vītiņu ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Vītiņu iela posmā no Kantora ielas līdz Vārpu ielai, Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 6 m (atbilstoši LVS). |
| Gājēju ietves parametri: | 2 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Gājēju ietves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: |  |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Laimdotas ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Laimdotas iela posmā no Mēmeles ielas līdz Sīpeles ielai, Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 5.5 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: | Projekts jāizstrādā saskaņā ar būvprojektu “Mēmeles ielas rekonstrukcija”. |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Lambertu ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Lambertu iela posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai, Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 5.5 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: |  |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

II daļa – Lapiņu dambja, Penkules ielas  un Brūkleņu ielas pārbūve

Ielu atrašanās vieta kartē.

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=gtxbbw&centerx=503156.32060491934&centery=6305926.646078639&zoom=3&layer=map&ls=o

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Lapiņu dambja pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Lapiņu dambis posmā no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu ielai, Tīraine, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 6.0 m (atbilstoši LVS). |
| Gājēju ietves parametri: | 2 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Gājēju ietves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: |  |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Izsniedz pasūtītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Penkules ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Penkules iela posmā no Liliju ielas līdz Upesgrīvas ielai, Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 5.5 m (atbilstoši LVS). |
| Gājēju ietves parametri: | 2 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Gājēju ietves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: |  |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Būvatļauja: | Sagatavo un iesniedz Izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Brūkleņu ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Brūkleņu iela posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai, Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 5.5 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: | Projekts jāizstrādā saskaņā ar būvprojektu “Mēmeles ielas rekonstrukcija”. |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

III daļa – Dzirnieku ielas pārbūve.

Ielas atrašanās vieta kartē.

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vgrdld&centerx=498797.5879827272&centery=6307868.0363928&zoom=2&layer=map&ls=o

Projektēšanas uzdevums

| Objekta nosaukums: | Dzirnieku ielas pārbūve. |
| --- | --- |
| Adrese: | Dzirnieku iela posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš – Dzirnieki), Mārupe, Mārupes novads. |
| Būvniecības veids: | Pārbūve. |
| Projektēšanas stadija: | Projekts minimālā sastāvā, tehniskā projekta stadija. |
| Projektēšanas risinājumu variantu skaits: | Viens. |
| Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai iesniedzamais materiālu apjoms: | Būvprojekts izstrādājams tehniskā projekta stadijā. Projekts minimālā sastāvā ir saskaņojams ar Mārupes novada pašvaldību. |
| Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits: |  |
| Projekts minimālā sastāvā saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 2 eksemplāri. 2 eksemplāri. |
| Tehniskais projekts saskaņošanai: nodošanai pasūtītājam: | 4 eksemplāri 4 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta dokumentāciju CD formātā, kā arī būvdarbu izmaksu tāmi). |
| Uzdevuma tehniskais apraksts |  |
| Darbu robežas: | Ielas sarkanās līnijas. Privāto zemju daļas skart pēc nepieciešamības, to vietas iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. |
| Brauktuves parametri: | 7 m (atbilstoši LVS). |
| Brauktuves segums: | Asfalta segums. |
| Segas konstrukcija: | Izvērtēt iespējamos risinājumus projekta minimālajā sastāvā: - Pilna rekonstrukcija ielai; - Atkarībā no ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt tikai pamata nesošās kārtas (minerālmateriālu maisījuma) pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi; - Drenējošā slāņa izbūvi neparedzēt. |
| Elektroapgāde: | Saskaņā ar AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Apgaismojums: | Paredzēt jauna ielas apgaismojuma izbūvi. |
| Telekomunikācijas: | Saskaņā ar SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu prasībām. |
| Komunikācijas: | Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai rekonstrukciju. Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar atbildīgajiem komunikāciju turētājiem. |
| Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: | Atklāta tipa, izņēmuma gadījumos – slēgta tipa. |
| Apzaļumošana: | Paredzēt zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru likvidāciju neparedz projekts. |
| Satiksmes organizācija: | Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās uzstādīt ceļa zīmes. |
| Izejas materiāli: | Projekts jāizstrādā saskaņā ar būvprojektu “Bašēnu ceļa no P132, C-13, Dzirnieku (C-13 līdz P-133) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju”. |
| Topogrāfiskais uzmērījums: | Veic izpildītājs. |
| Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: | Veic izpildītājs. |
| Tehniskie noteikumi: A/S “Sadales tīkls” SIA “Lattelecom” VAS “Latvijas valsts ceļi” AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” AS “Latvijas Gāze” SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” | Tehniskos noteikumus jāpieprasa apzinot komunikāciju turētājus, kuru komunikācijas tiks skartas būvniecības laikā. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. Pieprasa izpildītājs. |
| Speciālie noteikumi: | Būvprojekta sastāvā jāiekļauj veicamo pārbaužu saraksts (norādot sasniedzamos parametrus). Būvprojekts darba stadijā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju (Sanāksmju kārtība iekļauta līgumā). |

Projekta pasūtītājs:

Mārupes novada Dome

Reg. Nr. 900 000 12827

Mārupes novada domes izpilddirektors	I. Punculis

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. MND 2015/38, noteikumiem

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

I daļā

| Nr. | Pakalpojuma izmaksu pozīcijas | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 2. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 3. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 4. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 5. | Autoruzraudzība Vārpu ielas pārbūvei |  |
| A | Būvprojekta izstrāde Vārpu ielas pārbūvei (posmā no Lielās līdz Upesgrīvas) (A=1+2+3+4+5) |  |
| 6. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 7. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 8. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 9. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 10. | Autoruzraudzība Vītiņu ielas pārbūvei |  |
| B | Būvprojekta izstrāde Vītiņu ielas pārbūvei (posmā no Kantora ielas līdz Vārpu ielai) (B=6+7+8+9+10) |  |
| 11. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 12. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 13. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 14. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 15. | Autoruzraudzība Laimdotas ielas pārbūvei |  |
| C | Būvprojekta izstrāde Laimdotas ielas pārbūve (posmā no Mēmeles līdz Sīpeles ielai) (C=11+12+13+14+15) |  |
| 16. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 17. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 18. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 19. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 20. | Autoruzraudzība Lambertu ielas pārbūvei |  |
| D | Būvprojekta izstrāde Lambertu ielas pārbūve (posmā no Kantora ielas līdz Paleju ielai) (D=16+17+18+19+20) |  |
| E | Piedāvātā līgumcena* EUR bez PVN (E=A+B+C+D) |  |
|  | PVN 21 % |  |
|  | Piedāvātā līgumcena EUR ar PVN |  |

* - Pretendents, sagatavojot finanšu piedāvājumu, piedāvātajā līgumcenā ir iekļāvis visas izmaksas, kas var rasties projektēšanas gaitā.

II daļā

| Nr. | Pakalpojuma izmaksu pozīcijas | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 2. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 3. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 4. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 5. | Autoruzraudzība Lapiņu dambja pārbūvei |  |
| A | Būvprojekta izstrāde Lapiņu dambja pārbūvei (posmā no Jelgavas ceļa līdz Silaputniņu iela) (A=1+2+3+4+5) |  |
| 6. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 7. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 8. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 9. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 10. | Autoruzraudzība Brūkleņu ielas pārbūvei |  |
| B | Būvprojekta izstrāde Brūkleņu ielas pārbūvei (posmā no Pededzes ielas līdz Sīpeles ielai) (B=6+7+8+9+10) |  |
| 11. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 12. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 13. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 14. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 15. | Autoruzraudzība Penkules ielas pārbūvei |  |
| C | Būvprojekta izstrāde Penkules ielas pārbūvei (posmā no Posmā no Upesgrīvas ielas līdz Liliju ielai) (C=11+12+13+14+15) |  |
| D | Piedāvātā līgumcena* EUR bez PVN (D=A+B+C) |  |
|  | PVN 21 % |  |
|  | Piedāvātā līgumcena EUR ar PVN |  |

* - Pretendents, sagatavojot finanšu piedāvājumu, piedāvātajā līgumcenā ir iekļāvis visas izmaksas, kas var rasties projektēšanas gaitā.

III daļā

| Nr. | Pakalpojuma izmaksu pozīcijas | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala topogrāfiskā uzmērīšana un ģeotehniskā izpēte |  |
| 2. | Projekta izstrāde minimālā sastāvā un saskaņošana ar Pasūtītāju |  |
| 3. | Tehniskā projekta izstrāde |  |
| 4. | Ielas apgaismojuma sadaļas izstrāde |  |
| 5. | Autoruzraudzība Dzirnieku ielas pārbūvei |  |
| A | Piedāvātā līgumcena* par būvprojekta izstrādi Dzirnieku ielas pārbūvei (posmā no īpašuma Dzirnieku ielā 15 līdz autoceļam C-13 (Stīpnieku ceļš - Dzirnieki)) (A=1+2+3+4+5) |  |
|  | PVN 21 % |  |
|  | Piedāvātā līgumcena EUR ar PVN |  |

* - Pretendents, sagatavojot finanšu piedāvājumu, piedāvātajā līgumcenā ir iekļāvis visas izmaksas, kas var rasties projektēšanas gaitā.

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. MND 2015/38, noteikumiem

APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

- Pretendenta pieredze

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā:

ar Nr.

Apliecinām, ka mums iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 3 (trīs) ielu/ceļu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrādē (projektiem jābūt saskaņotiem un akceptētiem):

- katra būvprojekta vērtība naudas izteiksmē ir vienāda vai lielāka nekā piedāvātā līgumcena;

- ielas/ceļa brauktuve ir projektēta ar asfalta segumu un apgaismojumu.

| Nr. | Līguma saturs, kas apliecina atbilstību 3.2.3. punkta b) apakšpunktam | Līguma apjoms EUR bez PVN, kas apliecina atbilstību 3.2.3. punkta a) apakšpunktam | Līguma izpildes periods | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), veiktais darbu apjoms procentos * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

* Pretendentam jānorāda veikto darbu apjoms, kuru ir veicis pats pretendents, ja Pasūtītājam radīsies šaubas, tas pieprasīs dokumentāciju, kas apliecina pretendenta veikto darbu apjomu.

- Būvprojektu vadītāja / sertificēta speciālista ceļu projektēšanā pieredze

Apliecinu, ka _________________ (Vārds, Uzvārds), p.k. _______________(personas kods) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) esmu izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus par ielu/ceļu pārbūves/izbūves būvprojektu izstrādi (projekti ir saskaņoti un akceptēti):

- katra būvprojekta vērtība naudas izteiksmē ir vienāda vai lielāka nekā piedāvātā līgumcena;

- ielas/ceļa brauktuve ir projektēta ar asfalta segumu un apgaismojumu;

| Nr. | Līguma saturs, kas apliecina atbilstību 3.2.4. punkta b) apakšpunktam | Līguma apjoms EUR bez PVN, kas apliecina atbilstību 3.2.4. punkta a) apakšpunktam | Līguma izpildes periods | Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis | Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), veiktais darbu apjoms procentos * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

- Speciālistu apliecinājumi

Atbilstoši Iepirkuma noteikumu prasībām „speciālisti ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē” (aizpildīt atbilstošo).

Apliecinu, ka es ______________ (norāda vārdu, uzvārdu), p.k. _____________ (norāda personas kodu), esmu darba tiesiskajās attiecībās ar _______________ (Pretendenta vai apakšuzņēmēja nosaukums), pamatojoties uz ____________________, un apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (norāda speciālista nosaukumu), atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu par būvprojektu izstrādi. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

vai

Es, _____________ (norāda vārdu, uzvārdu) p.k._________ (norāda personas kodu), apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (norāda speciālista nosaukumu), atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu par būvprojektu izstrādi. Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Datums:

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. MND 2015/38, noteikumiem

/LĪGUMU PROJEKTS/

LĪGUMS Nr. 5-21/______-2015

par būvprojektu izstrādi ielu pārbūvei ar apgaismojumu

Mārupes novada Dome, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora Ivara Puncuļa personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

____“________”, reģ. Nr._______, tās ______personā, kas rīkojas uz _____ pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti - Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „______”, identifikācijas Nr. MND 2015/___ (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, saskaņā ar ______ Projektēšanas uzdevumu Nr. _____ (turpmāk - 1.pielikums) un Izpildītāja Iepirkumā iesniegto Finanšu piedāvājumu (turpmāk - 2.pielikums) un Kalendāro grafiku (turpmāk - 3.pielikums) izstrādāt un saskaņot visās nepieciešamajās iestādēs, ______ būvprojektu (turpmāk – Darbi).

  - Ar Līgumu izpildāmo Darbu uzskaitījums un to pilnīgas izmaksas ir noteiktas 2.pielikumā un 3.pielikumā. Līguma izpildes gaitā Darbu izmaksu kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumā noteikto apjomu, vai gadījumā, ja Izpildītājs ir kļūdījies Darbu izmaksu aprēķinos.

  - Darbu rezultāts ir pilnībā izstrādāts un no Pasūtītāja puses Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts _______ (turpmāk – Projekts) un tas ir sagatavojams divās stadijās: projekta minimālā sastāva stadijā un tehniskā projekta stadijā.

  - Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Izpildītājs apņemas slēgt autoruzraudzības līgumu saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

  - Izpildītājs uzsāk Darbu izpildi ne vēlāk kā otrajā darbdienā pēc Līguma noslēgšanas.

  - Projekta minimālais sastāvs pēc tā izstrādes atsevišķi saskaņojams ar Pasūtītāju divu mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. Projekta minimālajā sastāvā iekļaujams paredzēto Darbu un materiālu orientējošais izmaksu aprēķins.

  - Pēc Projekta minimālā sastāva saskaņošanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses, Izpildītājs izstrādā tehnisko projektu viena mēneša laikā no projekta minimālā sastāva saskaņošanas brīža. Projekts izstrādājams uz digitālā formā izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M 1:500, LKS koordinātu sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA „Mērniecības datu centrs”. Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 (viens) gads.

  - Izpildītājs apņemas izstrādāt Projektu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

  - Par Darbu izpildi Izpildītājs sastāda, paraksta un iesniedz Pasūtītājam nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas veic Darbu izpildes pārbaudi un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Ja Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai tā neatbilstību Līguma noteikumiem, iebildumi tiek fiksēti nodošanas - pieņemšanas aktā. Izpildītājs novērš pieņemšanas – nodošanas aktā fiksētos trūkumus vai nepilnības 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža, vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības. Ja Puses nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Darbu defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Darbu defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

  - Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.6. punktā norādītajā termiņā nenovērš Darbu nodošanas - pieņemšanas aktā fiksētos trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kvalificētu personu.

  - Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši 3.pielikumam, Izpildītājam vienas darbdienas laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam argumentēti un pamatoti paskaidrojumi par Kalendārā grafika neievērošanas iemesliem.

- LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Par Līguma izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam atlīdzību, kura kopsummā saskaņā ar 2. pielikumu ir ____ EUR (_____) bez PVN, šādā kārtībā:

    - 40% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas, kas ir ____ EUR (______) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.2.punktā noteiktā laikā iesniegta Projekta minimālā sastāvā saskaņojuma ar Pasūtītāju un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

    - 60% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas, kas ir ____ EUR (______) bez PVN, 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 2.5. punktā minētā nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic pārskaitot maksājumus uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

  - Par Darbu apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto Izpildītāja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Izpildītājs apņemas:

    - izpildīt Darbus saskaņā ar Līgumu;

    - izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu un Līguma pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

    - savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē Līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā vai kvalitātē;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas uz Izpildītāja e-pastu________, divu darbdienu laikā, nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar Darbu izpildes gaitu;

    - ja Pasūtītājam Darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas un 4 (četru) darbdienu laikā no to saņemšanas dienas bez Līguma izpildes beigu termiņa pagarinājuma un papildu maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības;

    - Līguma 2.2. un 2.3. punktā atrunātajos termiņos nodot Darbu izpildes rezultātā izstrādātās Projekta daļas Pasūtītājam, iesniedzot attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu;

    - Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;

    - nodrošināt, ka Projekts pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam;

    - par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nosaka: _____tālr.: +371______, e-pasts:______.

  - Izpildītājs ir tiesīgs:

    - pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā;

    - saņemt samaksu par atbilstoši Līgumam izpildītiem Darbiem.

  - Pasūtītājs:

    - sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus, kas nepieciešami Darbu veikšanai;

    - apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;

    - apņemas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajām nepilnībām Projektos;

    - ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja veikto Darbu un izteikt saistošus norādījumus Darbu izpildes gaitā;

    - par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai nosaka:______, e-pasts:______, telefona Nr.: +371________.

- GARANTIJAS UN ATBILDĪBA.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi.

  - Izpildītājs, parakstot Līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās speciālās atļaujas, licences un/vai sertifikāti Līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

  - Dodot Līguma 5.1. un 5.2. punktā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus Projektā, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

  - Līgumā atrunāto termiņu kavējumu gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

  - Izpildītājs apņemas brīdināt Pasūtītāju par blakus apstākļiem, kuri varētu kavēt Darbu izpildi, par kuriem neaprēķina soda procentus, bet automātiski pagarina Līguma termiņu:

    - Projekta izstrādei nepieciešamo datu aizkavēšanās (ja tādi tika pieprasīti), tos savlaicīgi nesaņemot no atbildīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

    - citi iepriekš neparedzami objektīvi apstākļi saskaņā ar Līguma 8. daļu.

  - Par Izpildītāja Pasūtītājam iesniegto rēķinu neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas.

  - Par Līguma 2.6. punktā noteikto termiņu kavējumu, ievērojot Līguma 5.5. punkta nosacījumus, vainīgā Puse maksā otrai līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas dienā, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā atrunātās atlīdzības summas.

  - Ja Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu atbilstoši Iepirkuma noteikumiem, vai nenozīmē pilnvaroto personu, kura Izpildītāja vārdā veiks autoruzraudzību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.

  - Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildīto Darbu atbilstību spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ Projekta vai kādas no tā daļas neatbilstības spēkā esošo Latvijas Republikas būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasībām.

  - Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

  - Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām apmaksām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to uz Līguma 4.1.9. punktā norādīto elektronisko pastu trīs kalendārās dienas iepriekš, ja:

    - Izpildītājs neveic uzņemtās saistības kvalitatīvi un savlaicīgi vai veic tās neatbilstoši Līguma prasībām;

    - Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem;

    - Izpildītājs kavē Darbu beigu termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārām dienām.

  - Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu uz laiku līdz sešiem kalendārajiem mēnešiem vai ilgāku laiku, brīdinot par to Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Līguma darbības pārtraukšanas nepieciešamību būs izraisījusi Pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu nepietiekamība.

- AUTORTIESĪBU REGULĒJUMS

  - Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai Darbu un doto uzdevumu robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz Darbu ietvaros sasniedzamo rezultātu un Projektu, (turpmāk – Autortiesību objekti), tiks uzskatīta par Pasūtītāja īpašumu, un uz to tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie regulējumi:

    - Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz Projekta fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Projekta autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;

    - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā Mārupes novada teritorijā.

  - Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 7.1.1. punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

  - Pasūtītājs nav tiesīgs deleģēt tiesības izmantot Līguma ietvaros radītos ar autortiesībām aizsargātos objektus trešajām personām ārpus Mārupes novada teritorijas bez saskaņošanas ar autoru.

- NEPĀRVARAMA VARA (FORCE - MAJEURE).

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama saistību izpilde.

  - Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- CITI NOTEIKUMI.

  - Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līguma noteikumos kļūs par Līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām, kā arī stāsies spēkā tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abas Puses.

  - Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Paziņojumiem, kas tiek sūtīti Pusēm saistībā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un uzskatāms, ka adresāts tos saņēmis, ja paziņojumi ir nosūtīti uz konkrētās Puses juridisko adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstītu vēstuli, 4. (ceturtajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, izņemot, ja Līgumā ir noteikts citādi.

  - Līgums sagatavots uz ___ (_____), tajā skaitā šādi pielikumi:

    - Projektēšanas uzdevums (1.pielikums) uz____;

    - Finanšu piedāvājums (2.pielikums) uz_____;

    - Kalendārais grafiks (3.pielikums) uz______,

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Puse ir pa vienam Līguma eksemplāram.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI.

PASŪTĪTĀJS					IZPILDĪTĀJS

Mārupes novada Dome				___“__________”

Reģ.Nr.90000012827				            Reģ. Nr._________

Daugavas iela29, Mārupē,

Mārupes novads, LV-2167

AS ,,SEB banka" Āgenskalna filiāle

Konts LV69UNLA0003011130405

______________________________		__________________________

/__________ /					/_________ /

Līguma parakstīšanas datums                                     Līguma parakstīšanas datums

________________________                                    ________________________

LĪGUMS PAR AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU VEIKŠANU

Nr. 5-21/_____-201__

Mārupē,	201__.gada ____._____________

Mārupes novada Dome, reģ.Nr.90000012827, tās izpilddirektora ___personā, kurš rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses

un

___________„________”, reģ.Nr.______, kurš_______, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti arī Puses,

pamatojoties uz iepirkuma „_______”, identifikācijas Nr. MND 2015/____ rezultātiem (turpmāk – Iepirkums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņš

  - Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt ______(turpmāk – Objekts) būvdarbu (turpmāk – Darbs) autoruzraudzību saskaņā ar saskaņotu un apstiprinātu __________ būvprojektu, (turpmāk – Autoruzraudzība), nodrošinot autoruzrauga (turpmāk – Autoruzraugs), kura kvalifikācija ir atbilstoša spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, darbu.

  - Autoruzraudzības apjoms atbilst Izpildītāja izstrādātajam _______ būvprojekta realizācijas apjomam.

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad tiek uzsākts Darbs Objektā. Pasūtītājs par Autoruzraudzības uzsākšanu paziņo Izpildītājam, nosūtot oficiālu uzaicinājumu uz Līgumā norādīto Autoruzrauga adresi un zvanot uz tālruņa Nr._________. Autoruzraudzības veikšanas termiņš tiek noteikts no Darbu uzsākšanas Objektā līdz Objekta nodošanai Pasūtītājam.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Par Autoruzraudzību, kas veikta saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam ____ EUR (_____) bez PVN.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam Līguma 2.1.punktā atrunāto summu šādā kārtībā:

    - 20 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās summas 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas;

    - 50 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās summas, Pusēm rakstiski vienojoties par apmaksas kārtību. Vienojoties par apmaksas kārtību, Puses ņem vērā, ka nākamais maksājums pēc Līguma 2.2.1.punktā veiktā maksājuma Izpildītājam tiek pārskaitīts ne agrāk kā pēc vienas puses laika, kas ir pagājis pēc līguma par Darbu Objektā spēkā stāšanās;

    - 30 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās summas pēc Darbu beigšanas Objektā un rēķina iesniegšanas.

  - Visus Līgumā atrunātos norēķinus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu uz Izpildītāja iesniegtā rēķina pamata, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.

  - PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto apmēru.

  - Maksājums tiek uzskatīts par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto konta numuru.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājam ir pienākums:

    - ir norēķināties ar Izpildītāju par Autoruzraudzību Līgumā noteiktā kārtībā;

    - sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo un pieprasīto informācija par Darbu un Autoruzraudzībai nepieciešamo procesu, kā arī nodrošināt Autoruzrauga autorprasību ievērošanu no visām Darbā iesaistītajām pusēm, pamatojoties uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši apstiprinātajam _____tehniskajam projektam;

    - pilnvarot un 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas informēt Izpildītāju par atbildīgo personu no savas puses Līguma ietvaros izskatāmo jautājumu operatīvai izlemšanai un savstarpējai saskaņošanai;

    - paziņot Autoruzraugam par plānoto Objekta ražošanas sanāksmju norises vietu un laiku, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli Līgumā noteiktajā kārtībā norādītajai Izpildītāja kontaktpersonai ne vēlāk kā 2 (divas) darbdienas pirms minētās sanāksmes norises laika.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - pieprasīt no Izpildītāja iesniegt informāciju par Autoruzraudzības procesa gaitu Objektā;

    - dot norādījumus Autoruzraugam par Autoruzraudzības procesa uzlabošanu;

    - noraidīt Izpildītāja piedāvāto Autoruzraugu, ja tā darbība nav atbilstoša pilnvērtīgai Autoruzraudzības nodrošināšanai;

    - neveikt samaksu Izpildītājam par Autoruzraudzību, ja Izpildītājs vai Autoruzraugs nepilda Līguma nosacījumus.

  - Izpildītāja pienākums:

    - veikt Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam ______būvprojektam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - iesniegt Mārupes novada būvvaldē rīkojumu par Autoruzrauga nozīmēšanu, Autoruzrauga sertifikātu un autoruzraudzības žurnālu ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

    - nodrošināt Autoruzrauga dalību segto darbu nodošanas Pasūtītājam laikā;

    - nodrošināt, ka atbilstošās ______būvprojekta sadaļas Autoruzraugs, atbilstoši veicamajam Darbam, apseko Objektu ne retāk kā vienu reizi nedēļā, bet pēc Pasūtītāja pieprasījuma arī biežāk, un apsekojuma rezultātus ieraksta autoruzraudzības žurnālā;

    - piedalīties visās Objekta ražošanas sanāksmēs no to sākuma līdz beigām;

    - bez papildu samaksas veikt Autoruzraudzības kārtībā nepieciešamos precizējumus projektā, izstrādāt detalizētos tehniskos risinājumus Objektam, kas nepieciešami Darba laikā, un 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas Izpildītājam iesniegt tos Pasūtītājam;

    - sniegt rakstisku atbildi, komentārus, paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un kvalitāti 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas Izpildītājam.

  - Izpildītājam ir pienākums veikt Autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteikto kārtību.

  - Izpildītājam ir tiesības:

    - pieprasīt no Pasūtītāja visu nepieciešamo informāciju, kas nepieciešama Līguma realizācijai;

    - iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, veikt Autoruzrauga maiņu;

    - saņemt samaksu par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktu Autoruzraudzību.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka tam ir saistoši Objekta ražošanas sanāksmēs pieņemtie lēmumi, uzdotie jautājumi, uzdevumi un uz tiem ir attiecināmi Līgumā minētie termiņi.

  - Izpildītājs nodrošina, ka Autoruzraudzību veic Autoruzraugs _________.

- Pušu atbildība

  - Ja Izpildītājs kavē Līgumā atrunātos termiņus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līguma 3.3.punktā noteiktās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 100 EUR (viens simts euro) par katru pārkāpumu.

  - Ja Pasūtītājs bez attaisnojuma kavē savu saistību izpildi, Izpildītājs var pieprasīt līgumsodu 0,5% no Līguma kopējās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Izpildītājs nepilda Līgumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 5 000,00 EUR (pieci tūkstoši euro).

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam un Darbu izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības, bezdarbības vai pierādāmas vainas dēļ.

  - Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām apmaksām.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju pieņemtie lēmumi, kuri ierobežo vai izslēdz Līguma izpildes iespējas, tiesas pieņemtie lēmumi, masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tās domām, ir paredzama saistību izpilde.

  - Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā.

  - Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Līguma darbības termiņš un pārtraukšanas kārtība

  - Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Ja Līguma 1.3.punktā atrunātais Līguma darbības uzsākšanas termiņš neiestājas 30 mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas, uzskatāms, ka Līgums ir zaudējis spēku. Tomēr Pusēm rakstiski vienojoties Līguma darbības termiņš var tikt atjaunots.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to uz Līgumā noteiktā kārtībā nozīmētās kontaktpersonas norādīto elektronisko pastu 3 (trīs) kalendārās dienas iepriekš, ja:

    - Izpildītājs neveic uzņemtās saistības kvalitatīvi un savlaicīgi vai veic tās neatbilstoši Līguma prasībām;

    - Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājs var vienpusēji pārtraukt Līgumu uz laiku līdz sešiem kalendārajiem mēnešiem vai ilgāku laiku, brīdinot par to Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš, ja Līguma darbības pārtraukšanas nepieciešamību būs izraisījusi Darbu pārtraukšana.

  - Pusēm savstarpēji vienojoties ir tiesības pārtraukt Līgumu citos Līgumā neatrunātos gadījumos.

  - Izbeidzot Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par atbilstoši Līguma noteikumiem veiktu Autoruzraudzību.

- Citi noteikumi

  - Jebkuras izmaiņas un papildinājumi Līguma noteikumos kļūs par Līguma pielikumiem un tā neatņemamām sastāvdaļām, kā arī stāsies spēkā tad, kad tie tiks noformēti rakstiski un tos parakstīs abas Puses.

  - Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Paziņojumiem, kas tiek sūtīti Pusēm saistībā ar Līgumu, jābūt rakstiskiem un uzskatāms, ka adresāts tos saņēmis, ja paziņojumi ir nosūtīti uz konkrētās Puses juridisko adresi ar kurjerpastu vai ar ierakstītu vēstuli, 4 (ceturtajā) dienā pēc to nodošanas pasta iestādē vai kurjerpasta pakalpojumu sniedzējam, izņemot, ja Līgumā ir noteikts citādi.

  - Pušu kontaktpersonas:

  - Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Puse nododot pa 1 (vienam) eksemplāram.

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI.

PASŪTĪTĀJS					IZPILDĪTĀJS

Mārupes novada Dome

Reģ.Nr.90000012827

Daugavas iela29, Mārupē,

Mārupes novads, LV-2167

AS ,,SEB banka" Āgenskalna filiāle

Konts LV69UNLA0003011130405

______________________________		__________________________

/_______/					/________/