## VS-CIS
Balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma
Poz. Nr. | Iekārtas tips | Iekārtas un materiālu nosaukums | Iekārtas marka | Mēra vien. | Daudzums
1 | LBB 1990/00 | Vadības kontrollers | "Plena" | gab. | 1
2 | LBB 1935/20 | Pastiprinātājs (240 W) | "Plena" | gab. | 1
3 | PLN-24CH12 | Barošanas bloks un uzlādēšanas ierīce | "Plena" | gab. | 1
4 |  | Akumulator 12v/40Ah |  | gab. | 2
5 | LBB 1956/00 | Mikrofona-izsaukuma pults | "Plena" | gab. | 1
6 | LB1-UW06V-L | Sienu skaļrunis | "Bosch" | gab. | 104
7 | EVAC LBC1256/00 | Termodrošinātājs |  | gab. | 104
8 | 2x1.0 | Ugunsizturīgs kabelis |  | m | 1850
9 | SF/UTP 4x2x0,5 Cat.5e, AWG E30 5602 4P | Datu kabelis |  | m | 15
10 |  | Stiprinājumi materiāli |  | kompl. | 1