| Pozīcija | Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums | Tips, marka | Mērvienība | Skaits | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Lattelecom” ārējie tīkli |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības laikā |  |  |  |  |
|  | Plastmasas aka ar KV-pamatni komplektā ar atlokiem dzelzsbetona gredzena stiprināšanai (3.gab/k.a.) un kabeļakas pagarinājuma betona riņķiem (2.gab/k.a.) | KP-PEH 800x650 | kompl. | 5 |  |
|  | Kab. kanalizācijas akas smaga vāks (max. slodze 10 t) |  | kompl. | 1 |  |
|  | Kab. kanalizācijas akas vāks (max. slodze 3 t) |  | kompl. | 4 |  |
|  | Plastmasas caurule; L=6m; (∅100mm) | EVOTEL-∅100mm; 4.8x6 | m/gab. | 252/42 | 112.5m-pa2xEvotel ∅100mm; Ar 10% rezervi |
|  | Plastmasas caurule; L=6m; (∅100mm) | EVOTEL-∅100mm; 3.2x6 | m/gab. | 462/77 714/119 | 68m-pa1xEvotel ∅100mm; 170.55 281.07m - pa 2xEvotel ∅100mm; Ar 10% rezervi |
|  | Zmzemes kārba; 400x400x200 |  | kompl. | 1 |  |
|  | Telefona kabeļu kanalizācijas brīdinājuma lenta;150mm, ar uzrakstu; 1=200m. |  | kompl. | 2 |  |
|  | Montāžas materiāli sakaru kabeļu kanalizācijas būvei |  | kompl. | 1 |  |
|  | Montāžas materiāli sakaru kabeļu kanalizācijas ievadam |  | kompl. | 1 |  |

462/77 - kļuda

170.55 - kļuda