|  |
| --- |
| **Mārupes novada Dome** |

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

**2018. gada 25. oktobra** sēdē sagatavotās

atbildes uz jautājumiem par iepirkuma

**“Labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana Mārupes novadā”**,

identifikācijas Nr. MND 2018/60, noteikumiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Jautājums  | Atbilde  |
| 1. | Kā paredzēts izveidot balto joslu ar novada simboliku- krāsojot, ar uzlīmi vai kā citādāk? | Baltā josla ar novada simboliku paredzēts izveidot krāsojot. |
| 2. | Vidēji cik tālu atrodas elektrības pieslēgvietas no paredzēto informācijas stendu uzstādīšanas vietām? *(Tehniskā specifikācija: elements Nr. 3.)* | Elektrības pieslēgvietas tiks izbūvētas cita līguma ietvaros un tās tiks nodrošinātas saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.  |
| 3. | Apgaismojums paredzēts no augšas vai pa stenda – kartes kontūru? *(Tehniskā specifikācija: elements Nr. 3.)* | Karti nepieciešams izgaismot no augšas. |
| 4. | Vai informācijas stendiem jāparedz arī informācijas plāksnes izgatavošana, informācijas maketēšana un kartes izmaksas? *(Tehniskā specifikācija: elements Nr. 3.)* | Informācijas plāksnes izgatavošana, maketēšana un kartes izmaksas paredzētas cita līguma ietvaros. |
| 5. | Vai ir paredzēts konkrēts materiāls informācijas stendu pamatnei (vertikālā daļa, kur tiek stiprināta info plāksne un zīmes)? | Materiāls – laminēts saplāksnis 12mm ar paaugstinātu mitrumizturību – zāģējuma vietas jāapstrādā, lai tiktu nodrošināta saplākšņa ilgmūžība.Norāžu plāksņu un zīmju izgatavošanai – aplīmēts komoteks 5mm |
| 6. | Kāda tipa apgaismojums paredzēts elementam Nr. 6? | Stends izgaismojams no augšas – lentveida diodes |

|  |
| --- |
| **Mārupes novada Dome** |

Reģ. Nr.: 90000012827

Iepirkuma komisijas

**2018. gada 25. oktobra**

sēdē sagatavotās atbildes par Iepirkuma

 **“Labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana Mārupes novadā”**,

identifikācijas Nr. MND 2018/60

noteikumiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Jautājums  | Atbilde  |
| 1. | Atbilstoši tehniskās specifikācijas p.2 iepirkuma priekšmets ir I grupas būves. Kas veic šo I grupas būvju būvniecības ieceres dokumentu vai dokumentācijas par reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei izstrādi, saskaņošanu un akceptēšanu? Kā arī, kas veic šo būvju nodošanu ekspluatācijā [t.sk](http://t.sk). atzinumu pieprasīšanu un saņemšanu, izpilduzmērījumu veikšanu un reģistrēšanu? Vai tas viss jāiekļauj pretendenta piedāvājumā katram atsevišķam piegādājamam un uzstādāmam objektam? | Mārupes novada Domes Pašvaldības īpašumu pārvalde veic I grupas būvju būvniecības ieceres dokumentu vai dokumentācijas par reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei izstrādi saskaņošanu un akceptēšanu.Soliem, urnām un norādēm nebūs nepieciešams uzmērījums.Paviljonam, lielajai kartei, interaktīvajam stendam būs nepieciešami dokumenti, kuri nepieciešami saistībā ar būvju nodošanu ekspluatācijā, [t.sk](http://t.sk). atzinumu pieprasīšana un saņemšana, izpilduzmērījumu veikšana un reģistrēšana. |
| 2. | Ja 1. jautājumā minētā dokumentācija nav jāizstrādā, jāsaskaņo un jāakceptē pretendentam, vai šī dokumentācija būs pieejama uz pasūtījuma veikšanas brīdi? | Nepieciešamā dokumentācija būs pieejama uz preces pasūtījuma brīdi. |